## Uchazeč (hidden)
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek - u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části) - připomínky k položkovému zadání

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0 | 0
Obekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Objekt | 0 | 0

## VzorKryciList (hidden)
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  |  | JKSO |  | . | .
Objekt |  | Název objektu |  |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  |  | Počet jednotek
[5 empty] | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
Rozpis ceny
| Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  |  | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Popis :

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Specifikace
Název: |  | SPECIFIKACE
Akce: |  | Oprava plynové kotelny ZUŠ Benešov |  |  |  | Stupeň | Stupeň
|  | Táborská 948, 25601 Benešov |  |  |  | DPS | DSPS
Objekt : |  | PLYNOVÁ KOTELNA |  |  |  | Datum | Datum
Archivační číslo: |  | 11_24.D.1.2 |  |  |  | 11/2024 | 09/2017
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem
Rozvaděč RS (rozv. elektroinstalace)
| QM1 | Vypínač třífázový iS-40/3 | ks | 1
| FI1 | Jistič s proudovým chráničem PFL6 16/1+N/003 | ks | 1
| FI2 | Jiistič s proudovým chráničem PFL6 10/1+N/003 | ks | 1
| FA1 | Jistič B16/1 BMS6 | ks | 1
|  | Můstek N | ks | 2
|  | Vývodka PG21 | ks | 1
|  | Vývodka PG13,5 | ks | 4
|  | Skíň rozvaděče IP65 1X 12 MODULŮ | ses | 1
|  | Zapojení rozvaděče dle výrobní dokumentace | ks | 1
|  | Provedení kusové zkoušky rozvaděče, atesty | sada | 1
Rozvaděč RK (rozv. MaR)
| QM1 | Vypínač třífázový ,IN8E2332 | ks | 1
| FA 2, 4, FB 3, 4 , 5, 6, 7, FC3 | Jistič B6/1 BMS6 | ks | 8
| FB1,2 | Jistič B10/1 BMS6 | ks | 2
| FA1 | Jistič B2/1 BMS6 | ks | 1
| FC1- FC2 | Jistič C4/1 BMS6 | ks | 2
| FU1 | Pojistkové pouzdro s pojistkou RSP F2A | ks | 1
| KL1 - KL2 | XT484T30, relé cívka 230V AC + patice, popisný štítek | ks | 2
| KP1, KP2, KP4,KP5, KH1.1, KK1, KH1 | XT484T30, relé cívka 230V AC + patice, popisný štítek | ks | 7
| KM1.1 | Stykač modulový BZ326461 | ks | 1
| KM1 - KM2 | Stykač modulový BZ326437 | ks | 2
160 | HL11 | Signálka bílá vč popisného štítku | ks | 1
| HL12 | Signálka žlutá vč popisného štítku | ks | 1
| HL13 | Signálka rudá vč popisného štítku | ks | 1
| SB1 - SB2 | Spínač 3 polohový prosvětlený vč popisného štítku | ks | 2
| HL1 - HL2 | LED zelená 230V | ks | 2
|  | Kontakt spínací MM216376 | ks | 4
|  | Propojovací díl MM216374 | ks | 4
|  | Svorka 2,5 šedá | ks | 60
|  | Svorka 2,5 modrá | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 21
|  | Svorka 2,5 žlutozelená | ks | 2
|  | Můstek N a PE | ks | 1+1
|  | Vývodka PG16 | ks | 1
|  | Vývodka PG13,5 | ks | 16
|  | Vývodka PG11 | ks | 16
|  | Vodiče, žlaby perforované dle výkresové dok. | sada | 1
|  | Skíň rozvaděče800x600x210 (oceloplechová) | ses | 1
|  | SVITIDLO LLX236ALEP | ks | 1
|  | Poruchová signalizace Kotelník 2-ED vč napájecího zdroje a příslušenství (teplotní čidla, čidlo tlaku, čidlo zaplavení | ks | 1
|  | Zapojení rozvaděče dle výrobní dokumentace | ks | 1
|  | Provedení kusové zkoušky rozvaděče, atesty | sada | 1
Polní instrumentace
|  | Regulátor RVS43.345 vč svorkovnic (instalován v RK) | ks | 1
|  | Modul AVS75.370 vč svorkovnic (instalován v RK) | ks | 1
|  | Čidlo teploty příložné QAD36.101 | ks | 3
|  | Čidlo venkovní QAC34.101 | ks | 1
|  | Ovládací panel vč propoj. Kabelu AVS37.294 (instalován v RK) | ks | 1
|  | Modul OPENTHERM OCI 365.03/101 | ks | 2
|  | Detektor úniku plynu EVIKON 2630- CO | ks | 1
|  | Detektor úniku plynu EVIKON 2630 - CH4 | ks | 2
|  | Stop tlačítko XALK178G | ks | 1
|  | Pohon směš. Ventilu ESBE ARA 661 | ks | 1
|  | Zásuvka na zeď IP 44 (napájení kotlů, čerpadlo kondenzátu) | ks | 4
|  | Houkačka pro siignalizaci poruchy | ks | 1
Kabely, kabelové žlaby
|  | CY6 mm2 | m | 50
|  | CYKY 3Jx2,5 | m | 60
|  | CYKY 3Jx1,5 | m | 100
|  | JYTY 2 Ox1 | m | 80
|  | JYTY 4 Ox1 | m | 30
|  | Bernard svorky, Cu pásek | ks | 8
|  | žlab ARKYS Merkur M2 100x50 vč. mont. Materiálu a podpěr | m | 8
|  | Plastová trubka RMLT 25 pevná vč. příslušenství | m | 50
|  | Podružný materiál, rozbočovací plastové krabice, spojovací materiál | sada | 1
Ostatní dodávky
|  | Demontáže profese elektro, MaR, elektroinstalace elektrokotle | hod | 10
|  | Instalace rozvaděče RK, prvků Měření a regulace a zabezpečení kotelny | ks | 1
|  | Instalace kabeláže, kabelových žlabů | ks | 1
|  | Provozní zkoušky MAR, dokumantace konečného provedení | ks | 1
|  | Elektrická revize | ks | 1
|  | Ostatní nespecifikované náklady, doprava | ks | 1
|  | CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0