## Rekapitulace
Mateřská škola Benešov - Spořilov
REKAPITULACE
Popis | Cena
7: Gastrotechnologie | 25000
Celkem (bez DPH) | 25000
DPH 21% | 5250
Celkem (včetně DPH) | 30250

## 7_Gastrotechnologie
Mateřská škola Benešov - Spořilov
Gastrotechnologie
Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
| 791 | Gastrotechnologie |  |  |  | 25000
Pozn.: Uvedené konkrétní typy prvků, předmětů a použitých materiálů slouží k definování konstrukčního a kvalitativního standardu provedení stavby. Případný dodavatel může navrhnout alternativní provedení při zachování základních funkčních normových parametrů. Tato případná úprava je však podmíněná schválením investorem a architektem objektu. Uvedené prvky jsou počítané včetně dopravy a montáže (případně připojení zařízení) a včetně zaučení obsluhy.
| 791.1 | 1.25 - Varna |  |  |  | 25000
1 | 791.1.01 | Servírovací vozík, dvě police, informativní rozměr 500x800x850. Nosnost na polici min. 60 kg, doporučený průměr kolečka 100mm | ks | 1 |  | 0
2 | 791.1.02 | Police nástěnná nerez 1500x350 (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
3 | 791.1.03 | El. konvektomat pro 10 x GN 1/1, vestavená ruční sprcha, včetně celodenního školení kuchařem, příkon min. 18 kW, 1-bodový snímač teploty pokrmu, automatické parní čistící zařízení, informativní rozměr 847x771x1042mm (uvedené funkce jsou minimální) | ks | 1 |  | 0
4 | 791.1.04 | Podstavec se vsuny pro gastronádoby (typ pro daný konvektomat) | ks | 1 |  | 0
5 | 791.1.05 | Automatický změkčovač vody - průtok min. 30 litrů / min. | ks | 1 |  | 0
6 | 791.1.06 | Sada gastronádob a plechů v hodnotě 25 000Kč - v rámci nabídky ocení všichni dodavatelé tuto položku částkou 25 000,- Kč, konkrétní gastronádoby a plechy budou řešeny s vybraným dodavatelem v rámci realizace | ks | 1 | 25000 | 25000
7 | 791.1.07 | Skříň nerez 1250 x 700 x 1800, posuvná dvířka (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
8 | 791.1.08 | Myčka kuchyňského (černého) nádobí s čelním plněním (vhodná pro mytí gastronádob, plechů a ostatního kuchyňského nádobí),informativní rozměr 660x680x860, dvouplášťová, min. 6,6kW, s dávkovačem mycího a oplachového prostředku, univerzální koš - informativní rozměr 500x500, stojan na 6 plechů, rošt a nerezový košíček, | ks | 1 |  | 0
9 | 791.1.09 | Automatický změkčovač vody - průtok min. 30 litrů / min. | ks | 1 |  | 0
10 | 791.1.10 | Stůl nerez 1450x800x900 se dřezem 500x600x250 a policí, prolisovaná deska, zadní lem, se zadním přesahem pracovní desky min. 100mm, s prostorem pro myčku černého nádobí (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace, velikost dřezu je povinná) | ks | 1 |  | 0
11 | 791.1.11 | Páková stolní baterie se sprchou Profi | ks | 1 |  | 0
12 | 791.1.12 | Výlevka nerez + baterie | ks | 1 |  | 0
13 | 791.1.13 | Police nástěnná nerez, 2700 x 350 (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
14 | 791.1.14 | Stůl nerez 2450 x 700 x 900 s policí a umyvadlem min. 300x270x150, zadní a levý lem, zadní a levý přesah pracovní desky min. 100mm, část buková deska (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
15 | 791.1.15 | Stojánková páková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
16 | 791.1.16 | Robot univerzální min. 6,7 litru, přídavný mixer min. 1,5 litru, nerezové nástavce, kovové provedení pohonné jednotky | ks | 1 |  | 0
17 | 791.1.17 | Váha stolní, cejchovatelná, do 10 kg, tárování, nulování, min. 222x190 vážicí plocha | ks | 1 |  | 0
18 | 791.1.18 | Stůl nerez s policí, se dřezem min. 400x400x200, 1500x700x900, zásuvka pod pracovní dekou, zadní lem, zadní přesah desky min. 100mm (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
19 | 791.1.19 | Stojánková páková baterie | ks | 1 |  | 0
20 | 791.1.20 | Deska pracovní min. 600x400x20 hnědá, plast | ks | 1 |  | 0
21 | 791.1.21 | Stůl nerez 1650x700x900 se dřezem min. 300x400x200, zásuvka, police, zadní lem, zadní přesah desky min. 100mm (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
22 | 791.1.22 | Páková stolní baterie Profi | ks | 1 |  | 0
23 | 791.1.23 | Deska pracovní min. 600x400x20 bílá, plast | ks | 1 |  | 0
24 | 791.1.24 | Váha stolní, cejchovatelná, do 10 kg, tárování, nulování, min. 222x190 vážicí plocha | ks | 1 |  | 0
25 | 791.1.25 | Kráječ zeleniny, včetně pěti kotoučů, do 130kg/h | ks | 1 |  | 0
26 | 791.1.26 | Stolek ke kráječi zeleniny s držákem pro gastronádobu 1/1 hl. min. 200, informativní rozměr 600x700x700, zadní přesah desky min. 100mm | ks | 1 |  | 0
27 | 791.1.27 | Stůl nerez, 1700x700x900, dvě police, zadní lem, zadní přesah desky min. 100mm (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
28 | 791.1.28 | Otvírač konzerv pro max.výšku konzerv 520 mm, | ks | 1 |  | 0
29 | 791.1.29 | Nářezový stroj - průměr nože min. 250mm/hladký nůž, šnekový převod, profi, řemínkový převod ne | ks | 1 |  | 0
30 | 791.1.30 | Chladící skříň 400 litrů, bílá, informativní rozměr 600x640x1860 | ks | 1 |  | 0
31 | 791.1.31 | Chladící skříň 400 litrů, bílá, informativní rozměr 600x640x1860 | ks | 1 |  | 0
32 | 791.1.32 | Mrazící skříň 400 litrů, bílá, informativní rozměr 600x640x1860 | ks | 1 |  | 0
33 | 791.1.33 | Stůl nerez 1100x700x900, dvě police, zadní lem (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
34 | 791.1.34 | Police nástěnná nerez, 1100x350 (dodavatelé ocení tento rozmě, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
35 | 791.1.35 | Mikrovlná trouba min. 26 litrů, pečící výkon min. 1100W vnitřní prostor pro GN 1/2, 1 magnetron, ovládání programovatelné, digitální display, nerezové vnější i vnitřní provedení, bez otočného talíře (uvedené funkce jsou minimální) | ks | 1 |  | 0
36 | 791.1.36 | Neutrální díl nerez, skříňový s policí, 400x900x900 (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
37 | 791.1.37 | El. pánev sklopná - min. 80 litrů, informativní rozměr 800x900x900 | ks | 1 |  | 0
38 | 791.1.38 | Neutrální díl nerez, skříňový s policí, 400x900x900 (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
¨
39 | 791.1.39 | Tálový sporák - elektrický, informativní rozměr 800x900x900, min.příkon 13 kW | ks | 1 |  | 0
40 | 791.1.40 | Sporák 4 varné pole - indukční, informativní rozměr 800x900x900, Plotny min. 4 x 5 kW | ks | 1 |  | 0
41 | 791.1.41 | Neutrální díl nerez, skříňový s policí, 400x900x900 (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
42 | 791.1.42 | Stůl nerez 1400x700x900 s policí a zásuvkou, zadní lem (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
43 | 791.1.43 | Stůl nerez 1400x700x900 se dřezem min. 300x400x200, police, zadní lem (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
44 | 791.1.44 | Páková stojánková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
45 | 791.1.45 | Kráječ chleba a knedlíků el., krájecí délka min. 385 mm | ks | 1 |  | 0
46 | 791.1.46 | Mixér ponorný profi, šlehací nástavec min. 360 mm, mixovací nástavec min. 430 mm, regulace otáček, včetně držáku nástěnného pro mixer (uvedené funkce jsou minimální) | ks | 1 |  | 0
47 | 791.1.47 | Stůl nerez 1600x700x900, 2 police, zásuvka, zadní lem (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
48 | 791.1.48 | Koš na odpadky, obsah min. 50l, průměr min. 380mm, celonerezové provedení s kolečky s poklopem | ks | 1 |  | 0
49 | 791.1.49 | Hrnec vysoký nerez 18/10 profesionální Ø200, v=min.180mm, min. objem 5,5l se zesíleným dnem pro všechny typy sporáků | ks | 4 |  | 0
50 | 791.1.50 | Hrnec střední nerez 18/10 profesionální Ø200, v= min. 120mm, min. objem 3,8l se zesíleným dnem pro všechny typy sporáků | ks | 4 |  | 0
51 | 791.1.51 | Kastrol nerez 18/10 profesionální Ø240, v=min. 80mm, min. objem 3,7l se zesíleným dnem pro všechny typy sporáků | ks | 4 |  | 0
| 791.2 | 1.27 - Sklad potravin II. |  |  |  | 0
1 | 791.2.01 | Chladící skříň 700 litrů, informativní rozměr 710x800x2025 | ks | 3 |  | 0
2 | 791.2.02 | Mrazící skříň 700 litrů, informativní rozměr710x800x2025 | ks | 1 |  | 0
| 791.3 | 1.28 - Hrubá přípravna zeleniny |  |  |  | 0
1 | 791.3.01 | Chladící skříň 600 litrů, bílá, informativní rozměr 780x750x1900, pro přepravky | ks | 1 |  | 0
2 | 791.3.02 | Stůl nerez 2100x700x900 se dřezem min. 400x400x250, police, zadní a boční lemy (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
3 | 791.3.03 | Páková stojánková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
4 | 791.3.04 | Regál nerez 1200x400x1800, 4 police (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
5. | 791.3.05 | Lapač škrobu a slupek, nerez | ks | 1 |  | 0
| 791.4 | 1.29 - Sklad potravin I. |  |  |  | 0
1 | 791.4.01 | Regál skladový, zvýšená pevnost, 5 polic, min. rozměr 950x500x1800 | ks | 2 |  | 0
2 | 791.4.02 | Regál skladový, zvýšená pevnost, 5 polic, min. rozměr 950x500x1800 | ks | 1 |  | 0
| 791.5 | 1.22 - Šatna a denní místnost |  |  |  | 0
1 | 791.5.01 | Chladící skříň podpultová, domácnostní | ks | 1 |  | 0
| 791.6 | 1.24 - Výdejna jídel |  |  |  | 0
1 | 791.6.01 | Stůl nerez 1000x500 dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
2 | 791.6.02 | Stůl se dřezem a umyvadlem, prostor pro myčku, min. 2300x700x900, prolisovaná deska, zadní a boční lemy | ks | 1 |  | 0
3 | 791.6.03 | Páková stojánková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
4 | 791.6.04 | Páková stojánková baterie se sprchou Profi | ks | 1 |  | 0
5 | 791.6.05 | Skříňka nástěnná, nerez, 2300x350x700, posuvná dvířka (dodavatelé ocení tento rozměr, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
6 | 791.6.06 | Myčka stolního nádobí, profi, dávkování mycího a oplachového prostředku, koš min. 500x500, košíček na příbory, dvouplášťová, 400V, příkon min. 4,9kW, mycí cyklus 2 - 3 minuty, bez čerpadla, informativní rozměr 580x610x840 | ks | 1 |  | 0
7 | 791.6.07 | Změkčovač vody automatický - průtok min. 30 litrů / min. | ks | 1 |  | 0
8 | 791.6.08 | Bezdotykový senzorový dávkovač mýdla | ks | 1 |  | 0
9 | 791.6.09 | Zásobník na skládané ručníky | ks | 1 |  | 0
| 791.7 | 1.16 - Multifunkční sál / jídelna |  |  |  | 0
1 | 791.7.01 | Mobilní vodní lázeň 2x GN1/1, dvě samostatné vany pro GN 1/1 hl. min. 200 | ks | 1 |  | 0
2 | 791.7.02 | Stůl se dřezem a umyvadlem, 2300x700x900, spodní korpus lamino, nerez pracovní deska, zadní lem, prostor pro ledničku, v pravo zásuvkový blok (1x nízká + 2 x vysoká zásuvka), pod dřezy zásuvka na odpadkový koš, vlevo skříňka s policí (mezi ledničkou a troubou) (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
3 | 791.7.03 | Páková stojánková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
4 | 791.7.04 | Páková stojánková baterie se prchou Profi | ks | 1 |  | 0
5 | 791.7.05 | Skříňka nástěnná, lamino, min. 2300x350x700, police, výklopná dvířka | ks | 1 |  | 0
6 | 791.7.06 | Stůl 1050x700x900 pro vestavnou troubu, nerez pracovní deska, zadní lem, vlevo skříňka s policí (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
7 | 791.7.07 | Chladnička podpultová s mrazícím výparníkem, informativní rozměr 550x570x850, objem chladničky min. 100 litrů, objem mrazničky min. 15l | ks | 1 |  | 0
8 | 791.7.08 | Kávovar automatický,bez připojení na vodu a odpad, kapacita nádoby na vodu min. 1,5lt., kapacita na zrnkovou kávu min. 250g, cappuccino systém, příprava až 2 šálky najednou, tichý mlýnek zrnkové kávy (uvedené funkce jsou minimální požadované) | ks | 1 |  | 0
9 | 791.7.09 | El. trouba vestavná, objem min. 66 litrů, teleskopický výsuv | ks | 1 |  | 0
10 | 791.7.10 | Mikrovlnná trouba, informativní rozměr 470x345x275, výkon mikrovln min. 800W, objem min. 25l, průměr talíře min. 245mm (uložena na polici nástěnné skříňky) | ks | 1 |  | 0
11 | 791.7.11 | Varný termos na čaj min. 15 litrů, dvouplášťový, nerezové provedení vnitřní i vnější (vyjma doplňků), volba teploty, výpustní kohout (uvedené funkce jsou minimální) | ks | 1 |  | 0
12 | 791.7.12 | Servírovací vozík, dvě police, informativní rozměr 500x800x850. Nosnost na polici min. 60 kg, kolečka doporučený průměr 100mm | ks | 1 |  | 0
13 | 791.7.13 | Bezdotykový senzorový dávkovač mýdla | ks | 1 |  | 0
14 | 791.7.14 | Zásobník na skládané ručníky | ks | 1 |  | 0
| 791.8 | 1.06 - Výdejna jídel |  |  |  | 0
1 | 791.8.01 | Mobilní vodní lázeň 2x GN1/1, dvě samostatné vany pro GN 1/1 hl. min. 200 | ks | 2 |  | 0
2 | 791.8.02 | Stůl nerez 1300x700x900, zadní a levý lem, s prostorem pro chladící skříně (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
3 | 791.8.03 | Skříňka nástěnná, lamino, min. 1300x350x700, výklopná dvířka, police | ks | 1 |  | 0
4 | 791.8.04 | Chladnička podpultová s mrazícím výparníkem, informativní rozměr 550x570x850, objem chladničky min. 100 l, objem mrazničky min. 15 l | ks | 2 |  | 0
5 | 791.8.05 | Stůl 1650x700x900, nerez pracovní deska, zadní a levý lem, spodní korpus lamino, skříňky s policí, nerez nohy (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
6 | 791.8.06 | Stůl 1250x700x900, nerez pracovní deska, zadní a pravý lem, spodní korpus lamino, vlevo zásuvkový blok (1x nízká + 2x vysoká zásuvka), vpravo skříňka s policí, nerez nohy (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
7 | 791.8.07 | Varný termos na čaj min. 15 litrů, dvouplášťový, nerezové provedení vnitřní i vnější (vyjma doplňků), volba teploty, výpustní kohout | ks | 2 |  | 0
8 | 791.8.08 | Servírovací vozík, dvě police, informativní rozměr 500x800x850. Nosnost na polici min. 60 kg, kolečka doporučený průměr 100mm | ks | 2 |  | 0
9 | 791.8.09 | Myčka stolního nádobí, profi, dávkování mycího a oplachového prostředku, koš 500x500, košíček na příbory, dvouplášťová, 400V, příkon min. 4,9kW, mycí cyklus 2 - 3 minuty, bez čerpadla, informativní rozměr 580x610x840 | ks | 1 |  | 0
10 | 791.8.10 | Změkčovač vody automatický, průtok min. 30 litrů / min. | ks | 1 |  | 0
11 | 791.8.11 | Stůl nerez 1850x700x900, se dřezem min. 400x400x200 a umyvadlem, zadní a levý lem, vlevo prostor pro odpadkový koš, vpravo skříňka s dvířky z lamina (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
12 | 791.8.12 | Páková stojánková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
13 | 791.8.13 | Páková stojánková baterie se sprchou Profi | ks | 1 |  | 0
14 | 791.8.14 | Skříňka nástěnná, lamino, min. 1600x350x700, výsuvná dvířka | ks | 2 |  | 0
15 | 791.8.15 | Bezdotykový senzorový dávkovač mýdla | ks | 1 |  | 0
16 | 791.8.16 | Zásobník na skládané ručníky | ks | 1 |  | 0
17 | 791.8.17 | Stůl nerez 1300x700x900, zadní a pravý lem, prostor pro myčku, prolisovaná deska (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
| 791.9 | 2.05 - Výdejna jídel |  |  |  | 0
1 | 791.9.01 | Mobilní vodní lázeň 2x GN1/1, dvě samostatné vany pro GN 1/1 hl. min. 200 | ks | 2 |  | 0
2 | 791.9.02 | Stůl nerez 1300x700x900, zadní a levý lem, s prostorem pro chladící skříně (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
3 | 791.9.03 | Skříňka nástěnná, lamino, min. 1300x350x700, výklopná dvířka, police | ks | 1 |  | 0
4 | 791.9.04 | Chladnička podpultová s mrazícím výparníkem, informativní rozměr 550x570x850, objem chladničky min. 100 l, objem mrazničky min. 15l | ks | 2 |  | 0
5 | 791.9.05 | Stůl 1650x700x900, nerez pracovní deska, zadní a levý lem, spodní korpus lamino, skříňky s policí, nerez nohy (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
6 | 791.9.06 | Stůl 1250x700x900, nerez pracovní deska, zadní a pravý lem, spodní korpus lamino, vlevo zásuvkový blok (1x nízká + 2x vysoká zásuvka), vpravo skříňka s policí, nerez nohy (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
7 | 791.9.07 | Varný termos na čaj min. 15 litrů, dvouplášťový, nerezové provedení vnitřní i vnější (vyjma doplňků), volba teploty, výpustní kohout | ks | 2 |  | 0
8 | 791.9.08 | Servírovací vozík, dvě police, informativní rozměr 500x800x850. Nosnost na polici min. 60 kg, kolečka doporučený průměr 100mm | ks | 2 |  | 0
9 | 791.9.09 | Myčka stolního nádobí, profi, dávkování mycího a oplachového prostředku, koš . 500x500, košíček na příbory, dvouplášťová, 400V, příkon min. 4,9kW, mycí cyklus 2 - 3 minuty, bez čerpadla, informativní rozměr 580x610x840 | ks | 1 |  | 0
10 | 791.9.10 | Změkčovač vody automatický, průtok min. 30 litrů / min. | ks | 1 |  | 0
11 | 791.9.11 | Stůl nerez 1850x700x900, se dřezem 400x400x200 a umyvadlem, zadní a levý lem, vlevo prostor pro odpadkový koš, vpravo skříňka s dvířky z lamina (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
12 | 791.9.12 | Páková stojánková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
13 | 791.9.13 | Páková stojánková baterie se sprchou Profi | ks | 1 |  | 0
14 | 791.9.14 | Skříňka nástěnná, lamino, min. 1600x350x700, výsuvná dvířka | ks | 2 |  | 0
15 | 791.9.15 | Bezdotykový senzorový dávkovač mýdla | ks | 1 |  | 0
16 | 791.9.16 | Zásobník na skládané ručníky | ks | 1 |  | 0
17 | 791.9.17 | Stůl nerez 1300x700x900, zadní a pravý lem, prostor pro myčku, prolisovaná deska (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
| 791.10 | 2.25 - Výdejna jídel |  |  |  | 0
1 | 791.10.01 | Stůl 1350x700x900, nerez pracovní deska, zadní a pravý lem, spodní korpus lamino, vpravo prostor, pro chladící skříň, vlevo skříňka s policí, nerez nohy (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
2 | 791.10.02 | Skříňka nástěnná, lamino, min. 1350x350x700, výsuvná dvířka, atyp | ks | 1 |  | 0
3 | 791.10.03 | Chladnička podpultová s mrazícím výparníkem, informativní rozměr 550x570x850, objem chladničky min. 100 l, objem mrazničky min. 15l | ks | 1 |  | 0
4 | 791.10.04 | Stůl 1500x700x900 s umyvadlem na ruce, nerez pracovní deska, zadní a levý lem, vlevo pod umývátkem skříňka, vpravo zásuvkový blok (1x nízká +2 x vysoká zásuvka), nerez nohy (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
5 | 791.10.05 | Páková stojánková baterie Profi | ks | 1 |  | 0
6 | 791.10.06 | Varný termos na čaj min. 15 litrů, dvouplášťový, nerezové provedení vnitřní i vnější (vyjma doplňků), volba teploty, výpustní kohout | ks | 1 |  | 0
7 | 791.10.07 | Servírovací vozík, dvě police, informativní rozměr 500x800x850. Nosnost na polici min. 60 kg, kolečka doporučený průměr 100mm | ks | 1 |  | 0
8 | 791.10.08 | Myčka stolního nádobí, profi, dávkování mycího a oplachového prostředku, koš . 500x500, košíček na příbory, dvouplášťová, 400V, příkon min. 4,9kW, mycí cyklus 2 - 3 minuty, bez čerpadla, informativní rozměr 580x610x840 | ks | 1 |  | 0
9 | 791.10.09 | Změkčovač vody automatický - průtok min. 30 litrů / min. | ks | 1 |  | 0
10 | 791.10.10 | Stůl nerez 1450x700x900se dřezem min. 400x400x250, prostor pro myčku, prolisovaná deska, zadní lem (dodavatelé ocení tento rozměr stolu, případné odchylky s ohledem na konkrétní typy gastrotechnologie budou řešeny v rámci realizace) | ks | 1 |  | 0
11 | 791.10.11 | Páková stojánková baterie se sprchou Profi | ks | 1 |  | 0
12 | 791.10.12 | Skříňka nástěnná, lamino, min. 3000x350x700, výsuvná dvířka | ks | 1 |  | 0
13 | 791.10.13 | Bezdotykový senzorový dávkovač mýdla | ks | 1 |  | 0
14 | 791.10.14 | Zásobník na skládané ručníky | ks | 1 |  | 0