# Písemná zpráva zadavatele - část 2

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Identifikační údaje zadavatele:

| Zadavatel: | Město Benešov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov |
| IČO: | 00231401 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Petr Hostek, MBA, starosta |

- Identifikace veřejné zakázky:

# „Efektivní řízení organizací města“

# Předmět veřejné zakázky definovaný v zadávací dokumentaci:

## Předmět plnění

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit veřejnou zakázku na jednotlivé části mezi více účastníků.

Zakázka je rozdělena na část 1 a část 2 v souladu s § 35 zákona o zadávání veřejných zakázek. Nabídky mohou být předkládány na celou zakázku nebo na její jednotlivé části v návaznosti na níže uvedené rozdělení. Každá část bude hodnocena samostatně.

Zakázka je rozdělena na následující 2 části:

- Část 1: Ekonomická kontrola organizací města

- Část 2: Infrastruktura

Účastník může podat nabídku na jednu z těchto 2 částí zakázky, případně na obě části zakázky. V rámci každé části zakázky musí být účastníkem nabídnuto vždy kompletní plnění části zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (obou dvou částí dohromady) činí 4.745.970,- Kč bez DPH.

Z toho předpokládaná cena pořízení technologií činí 4.050.744 Kč bez DPH, cena technické podpory po dobu 5 let 695.226 Kč bez DPH.

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Efektivní řízení organizací města, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002510

Tento článek definuje technické podmínky dodávky pro komponent pro město Benešov v rámci zmíněného projektu. Projekt je financován z výzvy IROP 28 a součástí zadávací dokumentace jsou také obecné podmínky výzvy, které zadavatel není schopen splnit bez součinnosti s účastníkem. Viz odkaz:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastruktu

- Stávající stav infrastruktury s ohledem na projekt

Rozběhnutí systému

Nový systém bude provozován na serveru (dodaném v části zakázky 2), který bude kompatibilní se stávajícím prostředím zadavatele. Stávající serverové prostředí je uvedeno v seznamu níže.

Servery

| Název | Konfigurace | Datum pořízení |
| --- | --- | --- |
| Dell Power Edge R510 | CPU E5645 2,4GHz, processor socket 2, cores per socket 6 | 21. 12. 2011 |
| Dell Power Edge R720xd | CPU E5-2620 2GHz, processor socket 2, cores per socket 6 | 8. 7. 2013 |
| Dell Power Edge R320 | CPU E5 xeon 16 G 4x 1TB H710 | 26. 10. 2015 |
| Dell Power Edge R320 | CPU E5 xeon 8 G 2x 300GB H710 | 11. 12. 2013 |
| Fujitsu Siemens Primergy TX 200S4 | Xeon E5205 2x 1,86GH 16 GB RAM | 4. 9. 2009 |
| Fujitsu Siemens Primergy TX 200S4 | Xeon E5205 2x 1,86GH 16 GB RAM | 17. 7. 2008 |

Ukládání dat

Pro ukládání dat jsou k dispozici následující zařízení. Zadavatel v rámci dalšího výběrového řízení doplní disková pole o další kapacitu.

Disková pole a zálohování

| Diskové pole | Kapacita | Datum pořízení |
| --- | --- | --- |
| Asustor AS-609R | 14.43 TB RAID 6 | 25. 9. 2013 |
| Asustor AS-609R | 14.43 TB RAID 6 | 23. 3. 2016 |
| Asustor AS-609R | 1.9 TB RAID 0 | 10. 11. 2015 |
| Asustor AS-609R | 10.82 TB RAID 6 | 2. 11. 2015 |

Vybavení serverovny

Nové infrastrukturní prvky budou umístěny v serverovně městského úřadu. Její vybavení je následující.

Parametry serverovny

| Položka | Splněno |
| --- | --- |
| teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65% | ANO |
| v místnostech datových center jsou instalována čidla teploty | ANO |
| tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace | ANO |
| v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 240/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním | ANO |
| vnější ochrana budov vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu | ANO |
| jsou prokazatelně evidovány osoby vstupující do vyjmenovaných technologických prostor | ANO |
| prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody | ANO |

Stávající infrastrukturní software

Nově dodávané komponenty mohou pro svůj běh využít stávající licence infrastruktury.

Infrastrukturní SW

| Název | Popis |
| --- | --- |
| Zálohování | Veritas Backup Exec; Asustor Backup |
| Pošta | MS Exchange 2013 |
| Virtualizace | VMware vSphere, FalconStor |
| Operační systémy | Windows 7,10, Windows server 2008 |
| Databáze | SQL server standard 2008, Firebird 2,5 |
| Antivir | ESET Endpoint Antivirus |

Stávající agendový informační systém

Nově pořizovaný systém musí být propojen, využívat a doplňovat pořízený informační systém. Níže uvedená tabulka ukazuje předpokládané systémy, které budou využívány. Další agendové informační systémy provozované městem jsou uvedeny na portále https://www.sluzby-isvs.cz.

Agendový informační systém

| Název | Popis |
| --- | --- |
| GINIS | Páteřní informační systém. Spisová služba, včetně dalších modulů (matrika, správní řízení, přestupkové řízení, registr živnostenského podnikání, kompletní ekonomika, personalistika, práce a mzdy, podatelna, registr obyvatel – volby, …) |
| Portál | Web s redakčním systémem Vismo – Online poskytující informace o městském úřadu a dění ve městě. Vyhovuje pokynům pro tvorbu přístupného webu, splňují všechny zákonné povinnosti. |

Část veřejné zakázky č. 2:

Infrastruktura

V rámci nabídky účastník dodá infrastrukturu pro rozběhnutí systému.

Požadujeme instalaci a konfiguraci veškerých komponent v návaznosti na stávající infrastrukturu úřadu (tj. včetně dopravy, montáže, zapojení, instalace a implementace do stávající IT infrastruktury) v sídle zadavatele. Součástí instalace musí být i zaškolení IT administrátora minimálně v rozsahu nutném pro samostatnou administraci všech komponent zakázky.

U všech zařízení musí být účastníkem doložena certifikace nebo čestné prohlášení a garance výrobce nabízeného HW, že nabízené zboží je určené pro český trh a pochází z oficiálního distribučního kanálu v ČR.

Požadujeme jeden kus serveru, diskové pole a síťový přepínač.

Z důvodu jednotného managementu poptávaných serverů a diskového pole požadujeme, aby servery i diskové pole byly od jednoho výrobce.

Server 1x

Pro provoz aplikační architektury je v rámci návrhu řešení požadována dodávka serveru, který bude tvořit fyzickou vrstvu virtuální infrastruktury.

Minimální konfigurace:

| Požadavek | Splnění |
| --- | --- |
| 2-socketový server v provedení do racku, rozměr max. 2U, instalační ližiny do racku a sklopné rameno pro uchycení kabeláže musí být součástí dodávky | ANO/NE |
| 2x procesor, s výkonem min. 16850 bodů ve veřejně dostupném benchmarku pro dvou-socketové systémy (www.cpubenchmark.net) | ANO/NE |
| Minimálně 128GB RAM DDR4/2400Mhz, další paměťové sloty volné pro pozdější upgrade pamětí (celkem minimálně 24) bez výměny modulů a bez snížení frekvence | ANO/NE |
| 2x 300GB SAS 10k HDD v RAID1 | ANO/NE |
| HW SAS 12Gbit/s RAID řadič s podporou RAID 1, 1+0, 5, 5+0,6, 6+0, 4GB zálohované cache; řadič musí umožnit připojení všech diskových pozic v maximální konfiguraci chassis | ANO/NE |
| Konektory pro interní USB klíč a duální SD kartu | ANO/NE |
| 4x 1Gb Ethernet port na základní desce serveru | ANO/NE |
| 2x 10Gbit SFP+ Ethernet port | ANO/NE |
| Chassis umožňující osazení alespoň 26x 2,5" hotswap HDD; všechny HDD musí být možné připojit do jediného diskového řadiče | ANO/NE |
| Ventilátory redundantní, vyměnitelné za provozu | ANO/NE |
| Napájecí zdroje redundantní, vyměnitelné za provozu, min. 800W, s certifikací 80 Plus Platinum (účinnost min. 94%) | ANO/NE |
| Jednotka musí podporovat vzdálený management s možností zapínat, vypínat a restartovat server, možnost rozšíření o podporu vzdáleného KVM a připojení virtuálního média | ANO/NE |
| Vzdálený management musí splňovat následující parametry: | ANO/NE |
| Dedikovaný LAN RJ-45 port umožňující zabezpečený přístup přes síť – webovým prohlížečem i SSH | ANO/NE |
| Umožňující plnou KVM redirekci | ANO/NE |
| Možnost vzdáleně připojit obraz instalačního média | ANO/NE |
| Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů | ANO/NE |
| Nezávislý procesor musí pracovat i při nenabootovaném operačním systému serveru | ANO/NE |
| Musí umožnit průběžné sledování parametrů serveru, hardwarový stav serveru, včetně uložení event. logu | ANO/NE |
| Detekci a zasílání SNMP zpráv o chybových stavech hardware | ANO/NE |
| Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech pomocí účtů Active Directory domény | ANO/NE |
| Měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu serveru | ANO/NE |
| Standardní záruční doba s garantovanou dobou odezvy nejpozději následující pracovní den od nahlášení závady, oprava v místě instalace zařízení | ANO/NE |
| Podpora musí zahrnovat jak HW, tak SW výrobce i výrobců SW třetích stran, minimálně Microsoft, VMware, RHEL, SLES. Tato SW podpora musí být v ceně řešení. | ANO/NE |
| Název produktu | Doplnit |

Diskové pole

Požadujeme dodání diskového úložiště nebo licence pro diskovou virtualizaci (software-defined-storage) určeného pro připojení do 10Gbit iSCSI SAN sítě.

Minimální konfigurace:

| Požadavek | Splnění |
| --- | --- |
| Připojení do SAN pomocí 10Gb iSCSI, min. 4x 10Gb iSCSI host port, možnost rozšíření na min. 8x 10Gb SFP+ port | ANO/NE |
| Pole musí umět virtualizovat kapacitu z vnitřních (SSD, SAS, SATA, NL SAS, PCIe Flash) i externě připojených (FC, SAS, iSCSI) úložišť a tuto kapacitu poskytovat pomocí standardního protokolu | ANO/NE |
| Podpora funkcí thin provisioning, synchronní replikace, asynchronní replikace, aplikačně konzistentních snapshotů, automatického tieringu | ANO/NE |
| Podpora autentizace uživatelů přes Active Directory | ANO/NE |
| Podpora SSD cache (čtení i zápis) pro navýšení výkonu a kapacity řadiče diskového pole | ANO/NE |
| Řešení musí umožňovat osazení SATA, SSD, SAS i NL-SAS disky současně | ANO/NE |
| Min. 14ks 1,2TB 12G SAS 10K 2,5“ disků | ANO/NE |
| Min. 1x 480 GB SSD jako akcelerační cache | ANO/NE |
| Řadiče diskového pole musí podporovat režim active/active a automaticky rozkládat zátěž každého LUNu na všechny disky v dané vrstvě. | ANO/NE |
| Storage musí podporovat No Single Point of Failure řešení tak, aby při havárii libovolného storage nodu/řadiče provoz plynule pokračoval bez odstávky. Rovněž upgrade systému storage (HW, firmware...) musí být možné provést bez přerušení provozu. | ANO/NE |
| Řešení umožní synchronní replikaci dat pro zvolené datové oblasti na úrovni jednotlivých řadičů a synchronní replikaci LUNů mezi dvěma lokalitami. | ANO/NE |
| Řešení umožní takovou rozšiřitelnost, která zabezpečí pro extrémní případy až čtyřnásobnou synchronní kopii dat. | ANO/NE |
| Řešení umožní asynchronní kopírování dat. Tyto asynchronní repliky, využívané zejména pro efektivní a rychlé zálohování, musí být možno synchronizovat/integrovat se službou Microsoft VSS pro zajištění konzistence dat, případně výrobce musí dodat integrační agenty pro provozované aplikace (MS Exchange, MS SQL). | ANO/NE |
| Řešení musí být v seznamu podpory zálohovacího SW Veeam Backup & Replication na tvorbu záloh přímo z aplikačně konzistentních snapshotů na poli, bez ovlivnění použitého hypervizoru. | ANO/NE |
| Jednotný grafický management | ANO/NE |
| Požadujeme licence pro následující funkce: kompletní management/GUI a command line. Grafické rozhraní pro správu musí být intuitivní a jednoduše ovladatelné. Preferované je řešení založené na Java kódu, vzhledem k jeho větší nezávislosti na provozované platformě/operačním systému snapshot – až 64 aplikačně konzistentních (MS VSS) snapshotů z jednoho logického disku clone thin provisioning automatický tiering synchronní replikace asynchronní replikace/remote snap podpora multipathing a Microsoft MPIO DSM Podpora VMware VAAI Veškeré licence budou dodány pro kapacitu min. 10TB | ANO/NE |
| Podpora produktu na 5 let v ceně licence | ANO/NE |
| Standardní záruční doba s garantovanou dobou odezvy nejpozději do 4 hodin (24x7) od nahlášení závady, oprava v místě instalace zařízení | ANO/NE |
| Název Produktu | Doplnit |

Switch

Z důvodu zvýšení celkové datové propustnosti, bezpečnosti a výkonosti síťové infrastruktury požadujeme dodávku centrálního LAN přepínače.

Minimální konfigurace:

| Požadavek | Splnění |
| --- | --- |
| montáž do RACKu, velikost max. 1RU | ANO/NE |
| 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 portů, 4 SFP+ 10GbE portů, možnost osazení rozšiřujícího modulu pro dodatečné osazení dalších 4 SFP+ 10GbE portů | ANO/NE |
| 1x dual-personality (RJ-45 nebo USB micro-B), serial console port, 1x RJ-45 out-of-band management port, 1x USB 2.0 | ANO/NE |
| Paměť min. 2 GB SDRAM; Packet buffer size: min. 4 MB | ANO/NE |
| 1000 Mb Latence max. 5 μs 10 Gbps Latence max. 3 μs | ANO/NE |
| Propustnost min. 150 Mpps | ANO/NE |
| Routing/Switching capacita min. 200 Gbps | ANO/NE |
| Velikost routovací tabulky min. 16K záznamů | ANO/NE |
| Podpora SSL, SSHv2, ARP, DHCP | ANO/NE |
| Kapacita stohovacího propoje min. 20Gbit/s | ANO/NE |
| Podpora Auto MDI/MDIX, port mirroring | ANO/NE |
| Podpora IPv4, IPv6 | ANO/NE |
| Podpora SNMPv1, v2c, v3 | ANO/NE |
| Podpora NTP, MPLS, VPLS | ANO/NE |
| Podpora protokol | ANO/NE |
| IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1X, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, sFlow nebo NetFlow | ANO/NE |
| 802.1X s podporou odlišných Guest VLAN, Fail VLAN a Critical VLAN | ANO/NE |
| Podpora zařazování do VLAN, přidělení QoS a ACL na základě 802.1X ověření | ANO/NE |
| Podpora traffic shaping, GTS a policing, control plane policing (CoPP) | ANO/NE |
| Podpora QoS, L2, L3 | ANO/NE |
| Podpora zapojení více přepínačů (podpora min. 600 portů) do virtuálního switche s podporou automatického load balancingu a vysoké dostupnosti bez využití Spanning Tree Protocolu. Stoh se chová jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer atd.) | ANO/NE |
| IP-SLA nebo alternativní způsob monitorování provozu a dostupnosti služeb s možnou návazností na automatické konfigurační změny systému pro zajištění zachování dostupnosti služeb. Zařízení funguje jak IP-SLA iniciátor | ANO/NE |
| Vzdálená konfigurace a management přes zabezpečený web prohlížeč, příkazovou řádku, podpora SNMP, Telnet, HTTPS, FTP | ANO/NE |
| Standardní záruční doba s výměnou druhý den od nahlášení závady v servisním středisku | ANO/NE |
| Název produktu | Doplnit |

Požadované parametry instalace

| Požadavek | Splnění |
| --- | --- |
| Fyzická montáž všech dodaných zařízení do připraveného serverového rozvaděče, včetně jejich připojení a začlenění do stávající infrastruktury | ANO/NE |
| Nainstalování poslední verze firmware všech komponent serverů | ANO/NE |
| Ma všech serverech nakonfigurovat port pro vzdálený management (iLO, IMM, iDRAC, iRMC,…) | ANO/NE |
| Nakonfigurovat LAN pro připojení všech serverů a zároveň připojit k současným páteřním switchům | ANO/NE |
| Instalace a konfigurace hypervizoru Microsoft Windows Server 2016 Hyper–V; zadavatel vlastní licence | ANO/NE |
| Instalovat a nakonfigurovat dodané řešení dle požadavků zadavatele | ANO/NE |
| Instalace, konfigurace a připojení stávajícího backup serveru včetně zálohovacího SW Veeam (zadavatel vlastní licence), vytvoření zálohovacího plánu a DR plánu | ANO/NE |
| Základní zaškolení obsluhy | ANO/NE |

Předpokládaná hodnota 2. části veřejné zakázky činí 620.970,- Kč bez DPH. Z toho investice činí 530.744 Kč bez DPH, technická podpora na 5 let 90.226 Kč bez DPH.

Obecné podmínky dodávky

Implementace

Součástí nabídky bude položkový výčet veškerých potřebných prací potřebných pro kompletní fyzickou instalaci všech navržených technologií, SW instalaci navržených licencí, zprovoznění funkčních celků, nastavení datových replikací, systému a nutná školení. Součástí prací bude vytvoření kompletní a detailní dokumentace dle standardů ISVS.

Migrace

Účastník uvede a zahrne do ceny plnění všechny nutné migrace pro úspěšné nasazení díla do provozu tak, aby bylo plně datově kompatibilní se stávajícím prostředím a informačními systémy, viz výše a plnilo požadavky kompatibility. Minimálně je požadováno zachování všech dat a vazeb ze současného agendového informačního systému.

Klasifikace předmětu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 a nařízení Komise č. 213/2008

| Klasifikace | CPV |
| --- | --- |
| Balík programů pro správu dokumentů | 48311000-1 |
| Informační systémy a servery | 48800000-6 |
| Síťová infrastruktura | 32424000-1 |

# Cena sjednaná ve smlouvě:

# Zadavatel neuzavřel smlouvu s žádným z účastníků, neboť zadávací řízení bylo v části 2 zrušeno.

# Zvolený druh zadávacího řízení:

Jednalo se o otevřené nadlimitní řízení dle § 56 ZZVZ.

# Identifikační údaje účastníků zadávacího řízení:

| Pořadové číslo nabídky | Název účastníka | Adresa účastníka | IČO | Nabídková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | XANADU a.s. | Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10 | 14498138 | 581.705,- Kč |

# Identifikační údaje účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení včetně odůvodnění jejich vyloučení:

Při posouzení nabídky účastníka XANADU a.s., IČO: 14498138, se sídlem Žirovnická 2389/1a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, byly zjištěny následující níže uvedené skutečnosti.

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil následující požadavky:

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Účastník uvedl na krycím listu celkovou nabídkovou cenu bez DPH 581.705,- Kč.

Současně v návrhu smlouvy o dílo v čl. 5.2 ale uvedl účastník cenu díla bez DPH 581.705,- Kč.

Vedlo toho dále účastník uvedl v servisní smlouvě v čl. 5.1 cenu za 5 let technické podpory bez DPH 78.000,- Kč.

Celková nabídková cena uváděná na krycím listu, která měla být předmětem hodnocení, měla být dána součtem ceny díla (ze smlouvy o dílo) a ceny technické podpory na 5 let (ze servisní smlouvy). Toto ale zase neodpovídá informaci uvedené ve smlouvě o dílo, kde je tato částka uváděna pouze jako cena díla.

Tímto postupem, kdy účastník na několika místech nabídky uvedl různé hodnoty hodnotícího kritéria, způsobil, že je tato nabídka nevyhodnotitelná v tom smyslu, že není jednoznačné, která hodnota je ze strany účastníka zamýšlena jako řádná. Nabídkovou cenu bez DPH uvedenou účastníkem v jeho nabídce tak nelze hodnotit. Vzhledem k tomu, že cena je zároveň hodnotícím kritériem, nemohla hodnotící komise využít postup dle § 46 zákona, neboť tento postup by byl v rozporu se zásadou transparentnosti a rovného zacházení.

Zadavatel proto musel přistoupit k vyloučení účastníka ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 6/2015, kde je uvedeno: „Lze tedy souhlasit se žalovaným a krajským soudem, že zadavatel postupoval správně, pokud nabídku stěžovatelky ze zadávacího řízení vyřadil, aniž by ji vyzval k vysvětlení nabídky podle § 76 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Stěžovatelka se mýlí, pokud tvrdí, že pod nejasnost ve smyslu citovaného ustanovení lze vztáhnout i situaci, kdy může být vůle uchazeče interpretována více způsoby. Takový výklad by vedl k tomu, že by ze strany uchazečů mohlo docházet po uplynutí lhůty pro podání nabídek k uplatnění výkladu, který by pro ně byl v dané situaci výhodnější. Uchazeč by tak mohl reagovat na aktuální stav zadávacího řízení a zcela dle své libosti „objasnit“ neurčitě uvedené údaje v jeho nabídce, čímž by mu oproti jiným uchazečům vznikla neoprávněná ekonomická výhoda a došlo by k narušení soutěže. Dovětek stěžovatelky navíc nelze chápat jako neurčitý projev vůle, ale jednoznačný úmysl doplnit chybějící údaje v budoucnosti, tedy po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Doložením záručních listů by tedy nemohlo dojít k pouhému vysvětlení obsahu nabídky, ale k faktické změně (doplnění) nabídky (k tomu srov. rozsudek ze dne 30. 5. 2013, č. j. 2 Afs 32/2012 – 33, v němž Nejvyšší správní soud považoval za vysvětlení obsahu nabídky např. odkaz na její relevantní část či data v ní uvedená, naopak za doplnění nabídky považoval předložení dodatku k původnímu dokumentu či dokumentu zcela nového). Stěžovatelka navíc svou výhradou uplatněnou v návrhu smlouvy vnesla nejistotu nejen ve vztahu ke splnění obchodních podmínek zadavatele, ale i ve vztahu k hodnotícím kritériím. V případě nevyloučení stěžovatelky ze zadávacího řízení by jí tak hypoteticky nic nebránilo v tom, aby předložením záručních listů s délkou poskytované záruční doby určenou zcela dle své libovůle (resp. v součinnosti s výrobci dílů) měnila po uplynutí lhůty pro podání nabídek nejen svůj návrh smlouvy, ale rovněž i údaj, který byl hodnotícím kritériem pro výběr nabídek. Právě takový postup, nikoli stěžovatelkou napadený postup zadavatele, by porušil zásady transparentnosti a rovného zacházení, tedy základní zásady pro zadávání veřejných zakázek (§ 6 zákona o veřejných zakázkách).“

Zadavatel proto na základě výše uvedeného nesmí přistoupit, a proto nepřistoupil, k tomu, že by se účastníka začal dotazovat na objasnění nabídky § 46 zákona na výši nabídkové ceny, neboť by takovým postupem porušil dle výše citovaného rozsudku základní zásady zadávacího řízení. S ohledem na výše uvedené, kdy je nabídka účastníka nehodnotitelná a není možné jej dotazovat na objasnění, je tento účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

- Identifikační údaje účastníků, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení na základě mimořádně nízké nabídkové ceny:

Žádný z účastníků nebyl vyloučen z účasti v tomto zadávacím řízení na základě mimořádně nízké nabídkové ceny.

# Identifikační údaje vybraného dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, a odůvodnění jeho výběru:

# V tomto výběrovém řízení nebyla s žádným účastníkem uzavřená smlouva.

# Identifikační údaje poddodavatelů vybraného dodavatele:

# V tomto výběrovém řízení nebyla s žádným účastníkem uzavřená smlouva, není žádný vybraný dodavatel.

- Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem:

Nepoužito.

- Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění:

Nepoužito.

- Odůvodnění použití zjednodušeného režimu:

Nepoužito.

- Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků:

Vzhledem k odložené účinnosti ust. § 211 odst. 3 ZZVZ (§ 279 odst. 2 ZZVZ) zadavatel není povinen při podání nabídek užít elektronické prostředky. Zadavatel stanovil způsob podání nabídek poštou nebo osobně.

- Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření:

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

- Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části:

Nadlimitní veřejná zakázka byla rozdělena na části.

- Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ:

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

- Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému:

Nejedná se o veřejnou zakázku, kterou je možné zadat v rámci dynamického nákupního systému. Nejedná se o pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb či stavebních prací.

Zadavatel zrušil toto zadávací řízení – část 2 z důvodu uvedeného v § 127 odst. 1 zákona, neboť v průběhu zadávacího řízení došlo k vyloučení všech účastníků, tj. v zadávacím řízení nezbyl žádný účastník zadávacího řízení.

V Benešově dne 9. 3. 2018

.…………………………..

Ing. Petr Hostek, MBA, starosta

Město Benešov