Příloha č. 1a – technický popis

Cílem předběžného GTP je shromáždit předběžné údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a poskytnout podklady ke zpracování dokumentace pro stavební povolení (DÚR) ve smyslu TP76: MDOSI č.j. 485/09-910-IPK/1 s účinností od 1.července 2009, tzn.:

- vyhodnotit průzkumné sondy a shromáždit údaje o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v trase a v dotčeném okolí trasy a provést jejich geotechnickou interpretaci, v souladu se zásadami ČSN 73 6133 a TKP-D, kap. 3 provést stabilitní výpočty a výpočty sedání včetně časového průběhu sedání,

- získat informace o geomorfologických, geologických, strukturních, tektonických a hydrogeologických poměrech a o geotechnických vlastnostech zemin a hornin v trase tratě, pozemních komunikacích a v místech umělých staveb,

- v místě umělých staveb a pozemních objektů bude na základě zjištěných geotechnických vlastností zemin a hornin navržen optimální způsob založení,

- vymezit geotechnické typy v trase, na jejichž základě bude prostor geologického prostředí v místě budoucí tratě rozdělen do kvazihomogenních celků. Geotechnickým typem rozumíme litologicky homogenní prostředí současně se stejnými geotechnickými vlastnostmi,

- kvantifikovat geotechnické parametry jednotlivých geotechnických typů očekávaných podél trasy a stanovit jejich charakteristické hodnoty ve smyslu Eurokódu 7. Nejvýznamnější jsou parametry mechanické (pevnostní a deformační). Dále pak parametry technologické (rozpojitelnost a těžitelnost) jednotlivých druhů hornin v zářezech,

- předběžně objasnit základové poměry stavebních objektů, případně postupovat v souladu s požadavky na GTP podle ČSN EN 1536, ČSN EN 1537, ČSN EN 1538, ČSN EN 12063, ČSN EN 12715 a ČSN 73 2005,

- provést laboratorní zkoušky zemin a hornin,

- zjistit a ověřit hydrogeologický a hydrologický režim území (parametry propustnosti horninového prostředí, chemismus vod, oběhu vod atd.). Zde je nutné posoudit vliv stávajících hydrogeologických poměrů na provádění stavby a její dlouhodobý provoz a současně i vliv provádění stavby a jejího provozu na stávající hydrogeologický režim se zhodnocením možnosti jeho dlouhodobého ovlivnění (ovlivnění stávajících zdrojů podzemní vody). V rámci této práce je nutné předběžně vyhodnotit i otázku nalezení náhradních zdrojů podzemní vody za stavbou případně znehodnocené jímací objekty. V oblasti zájmového území je nutné vyhledat případná pásma hygienické ochrany a chráněné oblasti podzemních vod. Stejně tak je nutné podchytit všechny stavbou potenciálně ovlivnitelné vodní zdroje individuálního zásobování,

- shromáždit potřebné údaje pro posouzení vlivu budované komunikace na okolní zástavbu,

- stanovit chemické charakteristiky a stupně agresivity podzemních vod a zemin na stavební konstrukce dle ČSN EN 206 a jejich změny v čase,

- zjistit údaje o režimu podzemní vody v trase budoucího přivaděče a v případě potřeby navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovit vliv kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky,

- zjistit informace o evidovaných ložiskách a chráněných ložiskových územích v průzkumném území pro předmětnou stavbu,

- zjistit informace o sesuvech a nebezpečných svahových deformacích pro oblast průzkumného území stavby, nejen z dostupných mapových podkladů ale i na základě terénní rekognoskace,

- zpracovat ideový návrh programu podrobného geotechnického průzkumu

- v pruhu cca 500 m od osy rychlostní komunikace bude vyhotovena inženýrsko-geologická mapa

Pro hodnocení jednotlivých objektů budou komunikace podle výškového vedení nivelety rozděleny do úseků:

- násypy s výškou do 3 m,

- násypy s výškou 3 až 6 m,

- násypy s výškou nad 6 m,

- úseky v úrovni terénu,

- zářezy s hloubkou do 3 m,

- zářezy s hloubkou 3 až 6 m,

- zářezy s hloubkou nad 6 m (v rámci stavby nebudou realizovány),

Způsob hodnocení bude záviset na průběhu nivelety, v případě:

- násypu (N) – bude zhodnoceno podloží násypu, násyp bude ohodnocen jako zemní těleso,

- zářezu (Z) - bude zhodnocen jako zemník pro materiál do násypu, budou stanoveny vlastnosti zemin a hornin jak v přirozeném uložení, tak i po zhutnění podloží vozovky v zářezu do aktivní hloubky budou provedeny výpočty stability svahů,

- v případě nivelety vedené v úrovni terénu (T) – bude posouzeno podloží vozovky do aktivní hloubky,

- v případě mostních objektů - posouzení základových poměrů bude provedeno podle ČSN 73 6133 a podle ČSN 73 6244.