## List1
Novostavba sociálního zařízení
Sportoviště Okrouhlice
Elektroinstalace-silnoproud
2A Výpis materiálu
| POLOŽKA | MĚR.JED. | MNOŽSTVÍ | cena za jednotku bez DPH | cena celkem bez DPH
1 | Rozvaděč HR | ks | 1 |  | 0
2 | Rozvaděč R | ks | 1 |  | 0
3 | Zásuvková skříň 3x230V/16A,1x400V/16A typová IP54 | ks | 1 |  | 0
4
5 | Kabel CYKY 5x6 | m | 15 |  | 0
6 | Kabel CYKY 5x4 | m | 10 |  | 0
7 | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 5 |  | 0
8 | Dtto 3x1,5 | m | 130 |  | 0
9 | Dtto 3x2,5 | m | 60 |  | 0
10 | Vodič CY16 | m | 15 |  | 0
11 | Vodič CY4 pro místní pospojování | m | 10 |  | 0
12
13 | Odbočná krabice se svorkovnicí do stěny | ks | 6 |  | 0
14 | Svorka krabicová do 2,5 mm2 | ks | 12 |  | 0
15 | Krabice přístrojová jednoduchá | ks | 9 |  | 0
16 | Jednopólový vypínač pod omítku | ks | 1 |  | 0
17 | Střídavý přepínač | ks | 1 |  | 0
18 | Sporáková kombinace pod omítku | ks | 1 |  | 0
19 | Senzor pohybu venkovní, nástěnný | ks | 2 |  | 0
20 | Dtto vnitřní | ks | 4 |  | 0
21 | Zásuvka 230/16A pod omítku | ks | 3 |  | 0
22 | Prostorový termostat 230V/10A | ks | 3 |  | 0
23
24 | Svorka pospojování | ks | 6 |  | 0
25
26 | Přisazené svítislo s olast,krytem 20W | ks | 8 |  | 0
27 | Přisaz. venkovní nást svítidlo. s krytem a mříž. IP44 LED 10W J | ks | 7 |  | 0
28 | Svorkovnice pospojování v krabici MET | ks | 1 |  | 0
29
30 | Stropní nízkoteplotní sálavy panel 600W/230V | ks | 1 |  | 0
31 | Dtto 300W | ks | 2 |  | 0
32 | Koupelnový topný žebřík 300W/230V vč.termostatu | ks | 1 |  | 0
33
34 | Ukončení kabelu do 4x10 | ks | 12 |  | 0
35 | Ukončení kabelu do 5x16 | ks | 4 |  | 0
36 | Průraz zdivem | ks | 26 |  | 0
37 | Kabelová rýha 35x80 vč.záhozu | m | 5 |  | 0
38 | Zděný pilř vč.základu pro rozvaděč HR | ks | 1 |  | 0
39
40 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0
41 | Pomocné práce, zkušební provoz, kompletace | hod | 2 |  | 0
| Položka vč.montáže,bez DPH |  |  |  | 0