## List1
Označení | Typ kabelu | Délka | Odkud | Svork. | Kam | Svork. | Poznámka
kabelu |  | [m]
SO-02 Zastřešení nástupišť
WL-VO-01 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | MF-VO-01 |  | větev 01 / fáze L1 - spínaná soumrakovým čidlem |  | od napojovací krabice MF-VO-01
[5 empty] | v RVO/40 |  | do svítidel malého zastřešení
WL-DT-01 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | MF-VO-01 |  | větev 01 / fáze L1 - napřímo ( stejný jistič ) |  | od napojovací krabice MF-VO-01
[5 empty] | v RVO/40 |  | do digitální tabule informační
přívod do krabice MX-VO-01 z rozvaděče RVO/40 řeší IO-08 Venkovní osvětlení
WL-VO-03 | CYKY-J 3Cx1,5 |  | MF-VO-03 |  | větev 03 / fáze L3 - spínaná soumrakovým čidlem |  | od napojovací krabice MF-VO-03
[5 empty] | v RVO/40 |  | do svítidel velkého zastřešení
WL-DT-03 | CYKY-J 3Cx2,5 |  | MF-VO-03 |  | větev 03 / fáze L3 - napřímo ( stejný jistič ) |  | od napojovací krabice MF-VO-03
[5 empty] | v RVO/40 |  | do digitální tabule informační
přívod do krabice MX-VO-03 z rozvaděče RVO/40 řeší IO-08 Venkovní osvětlení
konec
| UTP 5e |  | zdroj ( serverovna ) |  | komunikační převodník ( serv. )
| CYKY-J 3Cx1,5 |  | RD ( serverovna ) |  | zdroj ( serverovna ) |  | napájení
konec