|  | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TERMINÁL BENEŠOV – II. ETAPA PARKOVACÍ DŮM |
| --- | --- |

| D1.4h – 01 | SLP – TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |

TERMINÁL BENEŠOV – PARKOVACÍ DŮM

NOVOSTAVBA PARKOVACÍHO DOMU

BENEŠOV, ulice Nádražní

investor:		Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov

zpracovatel:		ATELIÉR 99, s.r.o., Purkyňova 71/99, 61200 Brno

datum:			srpen 2017

TERMINÁL BENEŠOV – PARKOVACÍ DŮM

NOVOSTAVBA PARKOVACÍHO DOMU

BENEŠOV, ulice Nádražní

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.Identifikační údaje

údaje o stavbě

název stavby:				Terminál Benešov – parkovací dům

místo stavby:				Benešov, středočeský kraj, okres Benešov

BENEŠOV, ulice Nádražní – Jiráskova - Žižkova

č.p. 3310/1 (komunikace), 3481/45 (rampa), 3494 (sklad)

předmět PD:				novostavba

objektová skladba:			stavební objekty

IO20 – odpojení datového kabelu SŽDC

údaje o stavebníkovi

investor:				Město Benešov

Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov

zastoupený:				Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou

IČ:					00031401

údaje o zpracovateli projektové dokumentace

zpracovatel:				ATELIÉR 99, s.r.o.,

Purkyňova 71/99, 61200 Brno

zastoupený:				Ing. Josefem Pirochtou a Ing. Petrem Prokšem, jednateli

IČ:					02463245

zodpovědný projektant:			Ing. arch. Zdeněk Bureš, (604649687 bures@arch77.cz )

Autorizace:				ČKA 01461

D1.4h   SLP - EPS      			Ing. Jan Šobáň ( 602533366, soban.brno@email.cz )

Popis stavby

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Parcely stavby se nachází v zastavěném území měst Benešov, na místě původního překladiště při ulici Nádražní a na pozemcích vlakového nádraží ve volném, ale blízkém kontaktu s centrem města. Území je vymezeno ulicemi Nádražní, Žižkovou a Jiráskovou a kolejištěm dráhy. Jedná se o zastavěnou část obce, při místní komunikaci.

Jedná se o dopravní plochy, stávající vlakové nádraží. Území je zastavěno stávajícím skladem a nákladovou rampou při slepé koleji vlakového nádraží.

b) opojení datového kabelu SŽDC

Na základě souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastního ředitelství Praha, pro územní řízení ze dne 16.5.2016 se v území dotčením stavbou nacházejí telekomunikační vedení (metalické kabely) v majetku SŽDC TÚCD.  Jedná se od zrušení metalického kabelu FLEY 10x4x0,6 ve ČD Telematika (mezi body 212 a 216) vedoucího do objektu skladu na parcele 3494, kabel bude demontován a bez náhrady odstraněn, v nápojném bodě 212 bude toto odpojení bezpečně zajištěno.

Výkop na pozemku českých drah je v místě stávajícího prostoru před objektem posunovačů. Povrch bude po odpojení kabelu upraven do současného stavu (jedná se mlatový povrch mimo prostor nástupiště). Provoz nádraží v době odpojování nebude omezen.

Stávající  zemní dálkový kabel SŽDC je přípojkou ke skladu na parcele 3439, který bude demolován v rámci výstavby parkovacího domu SO04 na stejné parcele.

Trasa stávajícího kabelu, před zahájením výkopových prací, bude detailně vytýčena, včetně případných jiných sítí, nacházející se v tomto prostoru.

Následně bude výkop vyplněn přesitou zeminou, výkopovým materiálem, zhutněno a povrvh upraben upraven do definitivní podoby ( viz. typový řez kabelovou trasou na situačním výkrese ). Výkop ( souběhy a křížení ) bude proveden v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 a ČSN 736005.  Během realizace závěrečného zasypání nutno zajistit koordinaci v rámci svatby s ohledem na konečné řešení komunikace celého dotčeného prostoru. Veškeré manipulace s dotčeným kabelem nebo v jeho okolí musí být provedeno v souladu s požadavky ČD Telematika, a  se zvýšenou opatrností.

V Brně, srpen 2017								Ing. arch. Zdeněk Bureš