## 1NP
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
101 | Garáž | 1955 | [11 empty] | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
102 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
103 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
104 | Technická místnost | 17.3 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
105 | Úklidová místnost | 9.18 | [11 empty] | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ

## 2NP
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
201 | Garáž | 2035 | [11 empty] | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
202 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
203 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ

## 3NP
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
301 | Garáž | 2035 | [11 empty] | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
302 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
303 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ

## STŘECHA
Dislokace | [6 empty] | Prostředí
1 | 2 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [15 empty] | 5 | 6 | 9
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
místnost číslo | název místnosti |  |  |  |  | plocha | ČSN 332140 | [6 empty] | teplota | voda | tělesa | koroze | ráz | vibrace | plísně | živočiši | elmag | osoby | země | unik | látky | materiál | budova |  | poznámka | PROSTŘEDÍ
|  |  | plyn | hořlav | žírav |  | ZIS | GE | E1 | P1 | P2 | P4 | A | AB | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | BA | BC | BD | BE | CA | CB
S401 | Parkovací plocha | 2035 | [11 empty] | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP44 | NEBEZPEČNÉ
S402 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ
S403 | Schodiště | 17.9 | [11 empty] | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | IP20 | NORMÁLNÍ