## Rekapitulace
název akce: Instalace VZT v Gymnáziu Benešov
objekt: Elektroinstalace
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | zemní práce |  |  | 0 |  | 21
9 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
10 | PPV pro zemní práce | 1 | 0 | 0 |  | 23
11 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
12 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
13 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
15 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
16 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
17 | revize |  |  |  |  | 36
18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
19 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44
Datum: 15.07.2019
Vypracoval: Josef Ottl

## Podmínky_VV
Všeobecné podmínky k výkazu výměr a provádění stavby
1. Nabídková cena obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, výkazu výměr a výpisech materiálů, které jsou součástí projektové dokumentace a uvedené v cenové nabídce (rozpočtu stavby). 2. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být zhotovitelem při zpracování nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretické (vypočítané) výměře, náklady na prořez či ztratné zohlední dodavatel v jednotkové ceně. Celkové ceny jednotlivých položek i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu prací a dodávek. 3. Výkaz výměr, dodávek a prací není úplný ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje ucelený přehled o rozsahu dodávky pomocí položek, které mají vliv na celkovou a pevnou cenu díla. Výkaz výměr je pouze jednou částí dokumentace. 4. Přiložený výpis prvků je informativní, případná neúplnost a nepřesnosti neovlivní celkovou cenu díla. Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení. 5. Předmětem díla a povinností zhotovitele je i provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla. 6. Nabídka zahrnuje dodávku a montáž materiálů a výrobků v kvalitě podle přiložené specifikace, vč. dopravy na staveniště a vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů. 7. Součástí nabídky jsou i náklady na dodání potřebných atestů výrobků, provedení provozních zkoušek včetně dodání protokolů a revizních zpráv a náklady na zaškolení obsluhy. 8. Součástí ceny díla je vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících nebo v souběhu s prováděnými pracemi). 9. Pokud není uvedeno jinak, jsou součástí jednotkový cen i náklady na přesun hmot, úklid staveniště, výrobní dokumentaci, dokumentaci skutečného stavu, předepsané zkoušky a vzorky, komplexní zkoušky, zábory nebo inženýrskou činnost dodavatele. 10. Lešení si zajišťuje zhotovitel a náklady na jeho zřízení a odstranění vč. event. nájmu zahrne zhotovitel do jednotkových cen. 11. Pokud není v následující specifikaci uvedeno jinak, je součástí díla dodávka a provedení všech tepelných, požárních a protihlukových izolací v rámci jednotkové ceny. 12. Všechny instalované kabely budou označené pomocí štítků

## Elektroinstalace
název akce: Instalace VZT v Gymnáziu Benešov
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozvodnice RE+RH ozn.RE+RH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 0 | Rozvodnice Rvzt ozn.Rvzt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
3 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
4 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
5 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
6 | 101209 | kabel CYKY 4x10 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
7 | 203303 | kabel JYTY 4x1 | m | 36 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
8 | 208104 | kabel PRAFlaCom.F 4x0,8 | m | 13 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
9 | 151006 | kabel AYKY 2x2,5 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
10 | 151007 | kabel AYKY 2x4 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
11 | 151207 | kabel AYKY 4x4 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
12 | 151208 | kabel AYKY 4x6 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
13 | 151209 | kabel AYKY 4x10 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
14 | 151210 | kabel AYKY 4x16 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
15 | 152211 | kabel 1kV AYKY 4x25 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
16 | 152216 | kabel 1kV AYKY 3x120+70 | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
17 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 66 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
18 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
19 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
20 | 295053 | tyč zemnící ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 295081 | svorka k tyči zemnící SJ2 4šrouby FeZn | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
22 | 295442 | svorka zemnicí Bernard/ZSA16 nerez | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 295444 | páska nerez uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
24 | 321132 | trubka ohebná PVC superflex 1216E | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
25 | 321232 | trubka ohebná superflex HFPP 1216E | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
26 | 322122 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4016E | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
27 | 322222 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4016EHF | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
28 | 321135 | trubka ohebná PVC superflex 1232 | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME | 0
29 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 313134 | krabice lištová tango LK80X16T 81x81x16 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
33 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
34 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
35 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
36 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 191408 | smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6) | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
38 | 125 | smršťovací trubice RPK 30/8 | m | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
39 | 124 | smršťovací trubice RPK 25/10 | m | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
40 | 124 | smršťovací trubice RPK 25/10 | m | 0.49 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
41 | 125 | smršťovací trubice RPK 30/8 | m | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME | 0
42 | 193709 | spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 10-Cu/Al šroub | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
43 | 193610 | spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 16-Al | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | 193611 | spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 25-Al | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 193616 | spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 120-Al | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
46 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME | 0
Elektromontáže
47 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 12 |  | 0 | 0.057 | 0.68 | S |  |  | CE
48 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 12 |  | 0 | 0.057 | 0.68 | S |  |  | CE
49 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 12 |  | 0 | 0.059 | 0.71 | S |  |  | CE
50 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 24 |  | 0 | 0.068 | 1.63 | S |  |  | CE
51 | 210850010 | kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1 | m | 36 |  | 0 | 0.046 | 1.66 | S |  |  | CE
52 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 13 |  | 0 | 0.046 | 0.6 | S |  |  | CE
53 | 210901005 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 2x16/3x10/5x6/7x4 | m | 12 |  | 0 | 0.046 | 0.55 | S |  |  | CE
54 | 210901005 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 2x16/3x10/5x6/7x4 | m | 12 |  | 0 | 0.046 | 0.55 | S |  |  | CE
55 | 210901005 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 2x16/3x10/5x6/7x4 | m | 6 |  | 0 | 0.046 | 0.28 | S |  |  | CE
56 | 210901005 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 2x16/3x10/5x6/7x4 | m | 3 |  | 0 | 0.046 | 0.14 | S |  |  | CE
57 | 210901015 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6 | m | 6 |  | 0 | 0.053 | 0.32 | S |  |  | CE
58 | 210901015 | kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6 | m | 12 |  | 0 | 0.053 | 0.64 | S |  |  | CE
59 | 210901062 | kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16 | m | 3 |  | 0 | 0.057 | 0.17 | S |  |  | CE
60 | 210901067 | kabel Al(-1kV AYKY) volně ul.do 3x150/4x120/5x70 | m | 3 |  | 0 | 0.105 | 0.32 | S |  |  | CE
61 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 66 |  | 0 | 0.051 | 3.37 | S |  |  | CE
62 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 5 |  | 0 | 0.051 | 0.26 | S |  |  | CE
63 | 210220021 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 25 |  | 0 | 0.076 | 1.9 | S |  |  | CE
64 | 210220361 | tyčový zemnič 2m vč.připojení | ks | 2 |  | 0 | 1.45 | 2.9 | S |  |  | CE
65 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 12 |  | 0 | 0.264 | 3.17 | S |  |  | CE
66 | 210010002 | trubka plast ohebná,volně,typ 2316/pr.16 | m | 16 |  | 0 | 0.08 | 1.28 | S |  |  | CE
67 | 210010002 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 2 |  | 0 | 0.08 | 0.16 | S |  |  | CE
68 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 | m | 14 |  | 0 | 0.083 | 1.16 | S |  |  | CE
69 | 210010021 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 | m | 7 |  | 0 | 0.083 | 0.58 | S |  |  | CE
70 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 12 |  | 0 | 0.091 | 1.09 | S |  |  | CE
71 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 2 |  | 0 | 0.39 | 0.78 | S |  |  | CE
72 | 210010331 | krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) | ks | 1 |  | 0 | 0.179 | 0.18 | S |  |  | CE
73 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 1 |  | 0 | 0.369 | 0.37 | S |  |  | CE
74 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 1 |  | 0 | 0.148 | 0.15 | S |  |  | CE
75 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 100 |  | 0 | 0.06 | 6 | S |  |  | CE
76 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 28 |  | 0 | 0.05 | 1.4 | S | * |  | CE
77 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 20 |  | 0 | 0.057 | 1.14 | S | * |  | CE
78 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 32 |  | 0 | 0.077 | 2.46 | S | * |  | CE
79 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 4 |  | 0 | 0.179 | 0.72 | S | * |  | CE
80 | 210100251 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 3x6 | ks | 9 |  | 0 | 0.242 | 2.18 | S |  |  | CE
81 | 210100259 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x6 | ks | 4 |  | 0 | 0.422 | 1.69 | S | * |  | CE
82 | 210100260 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x6 | ks | 2 |  | 0 | 0.443 | 0.89 | S | * |  | CE
83 | 210100260 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x16 | ks | 7 |  | 0 | 0.443 | 3.1 | S | * |  | CE
84 | 210100262 | ukončení kabelu smršťovací trubicí do 5x25 | ks | 1 |  | 0 | 0.717 | 0.72 | S | * |  | CE
85 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 13 |  | 0 | 4.14 | 53.82 | S |  |  | CE
86 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 4 |  | 0 | 4.14 | 16.56 | S |  |  | CE
87 | 210101201 | spojka 1kV smršťovací do 5x25 | ks | 1 |  | 0 | 4.14 | 4.14 | S |  |  | CE
88 | 210101203 | spojka 1kV smršťovací do 4x120 | ks | 1 |  | 0 | 6.92 | 6.92 | S |  |  | CE
89 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 20 |  | 0 | 0.025 | 0.5 | S |  |  | CE
90 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 1 |  | 0 | 0.865 | 0.87 | S | * |  | CE
91 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 |  | 0 | 1.16 | 1.16 | S | * |  | CE
92 | 210290741 | připojení zařízení Vzt do 1kW | ks | 7 |  | 0 | 0.4 | 2.8 | Z | * |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 133.35 |  |  |  | CE
Zemní práce
93 | 460200153 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 | m | 20 |  | 0 | 0.303 | 6.06 | S | * |  | CZ
94 | 460030072 | bourání živičných povrchů 6-10cm | m2 | 11 |  | 0 | 0.53 | 5.83 | S |  |  | CZ
95 | 460030081 | řezání spáry v asfaltu do 10cm | m | 52 |  | 0 | 0.733 | 38.12 | S |  |  | CZ
96 | 460080102 | bourání betonu tl.5cm | m2 | 11 |  | 0 | 0.514 | 5.65 | S |  |  | CZ
97 | 460560153 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3 | m | 20 |  | 0 | 0.116 | 2.32 | S |  |  | CZ
98 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 1.65 |  | 0 | 2.28 | 3.76 | S |  |  | CZ
99 | 460650021 | betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu | m2 | 11 |  | 0 | 0.68 | 7.48 | S |  |  | CZ
100 | 460650042 | obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu | m2 | 11 |  | 0 | 2.67 | 29.37 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 98.59 |  |  |  | CZ
Ostatní náklady
101 | 219005011 | řezání rýhy pro kabel ve stěně nebo podlaze | m | 36 |  | 0 | 0.897 | 32.29 | S | * |  | ON
102 | 219002213 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm | ks | 2 |  | 0 | 0.137 | 0.27 | S | * |  | ON
103 | 219002214 | vysekání kapsy/zeď cihla/ do 150x150x150mm | ks | 1 |  | 0 | 0.273 | 0.27 | S | * |  | ON
104 | 219002271 | vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 | m3 | 0.05 |  | 0 | 9.94 | 0.5 | S | * |  | ON
105 | 219002271 | vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 | m3 | 0.48 |  | 0 | 9.94 | 4.77 | S | * |  | ON
106 | 219003221 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,09m2/tl.0,10m | ks | 4 |  | 0 | 0.23 | 0.92 | S | * |  | ON
107 | 219003692 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 36 |  | 0 | 0.064 | 2.3 | S | * |  | ON
108 | 219001215 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m | ks | 1 |  | 0 | 0.704 | 0.7 | S | * |  | ON
109 | 219990011 | uhrazení polatku ČEZ za navýšené ampéry před RE | ks | 34 |  | 0 |  |  | S | * |  | ON
110 | 219990011 | odpojení a znovuzapoj.obvodů RE+RH | hod | 6 |  | 0 | 1.6 | 9.6 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 51.62 |  |  |  | ON
Datum: 15.07.2019
Vypracoval: Josef Ottl

## RE_RH
název akce: Instalace VZT v Gymnáziu Benešov
objekt: Elektroinstalace
označení rozvaděče: RE+RH
popis rozvaděče: Rozvodnice RE+RH
Rekapitulace rozvaděče
p.č. | [7 empty] | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | podružný (%) |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Materiál celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  | 23.29 |  |  |  | 0
5 | Cena rozvaděče celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče RE+RH
1 | 840777956 | skříň OCEP s rám zapus 1030x1195x250 IP20 | ks | 1 |  | 0 | 2.2 | 2.2
2 | 840707991 | konstrukce el_měrová 4-24, 1-řadá plastová | ks | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.5
3 | 840836035 | protipožární úprava 4-24, EI30/EW60 | ks | 1 |  | 0 | 0.5 | 0.5
4 | 840595222 | připojovací blok 1P 250A, 120mm2 IN/ 8x25mm2 OUT | ks | 4 |  | 0 | 1.2 | 4.8
5 | 840595123 | svorka vyrovnaní potenciálu Alu, na panel a DIN | ks | 1 |  | 0 | 0.44 | 0.44
6 | 840248418 | kapsa na dokumentaci A4, samolepící | ks | 1 |  | 0 | 0.11 | 0.11
7 | 840705553 | zkušeb svorkovnice ZS1B s krytem | ks | 1 |  | 0 | 0.38 | 0.38
8 | 9510101 | měřící transf. 100/5A, tř.p.0.5, cejch | ks | 3 |  | 0 | 0.36 | 1.08
9 | 840553505 | jistič 3pól/20kA/ch.B/ 100A | ks | 1 |  | 0 | 1.14 | 1.14
10 | 840393057 | jistič 3pól/ch.B/10kA/ 63A | ks | 1 |  | 0 | 0.56 | 0.56
11 | 840393040 | jistič 3pól/ch.B/10kA/ 50A | ks | 1 |  | 0 | 0.56 | 0.56
12 | 840393064 | jistič 3pól/ch.B/10kA/ 32A | ks | 1 |  | 0 | 0.56 | 0.56
13 | 840393019 | jistič 3pól/ch.B/10kA/ 20A | ks | 1 |  | 0 | 0.39 | 0.39
14 | 840393002 | jistič 3pól/ch.B/10kA/ 16A | ks | 1 |  | 0 | 0.39 | 0.39
15 | 840392791 | jistič 1pól/ch.B/10kA/ 20A | ks | 1 |  | 0 | 0.17 | 0.17
16 | 840392784 | jistič 1pól/ch.B/10kA/ 16A | ks | 1 |  | 0 | 0.17 | 0.17
17 | 840392760 | jistič 1pól/ch.B/10kA/ 10A | ks | 4 |  | 0 | 0.16 | 0.64
18 | 840392753 | jistič 1pól/ch.B/10kA/ 6A | ks | 4 |  | 0 | 0.16 | 0.64
19 | 840162349 | odp poj PV22/3 Ie 125 A, Ue AC 690 V | ks | 8 |  | 0 | 0.59 | 4.72
20 | 840518412 | pojistková patrona válcová PV22 25A gG | ks | 3 |  | 0 | 0.05 | 0.15
21 | 840518429 | pojistková patrona válcová PV22 32A gG | ks | 9 |  | 0 | 0.05 | 0.45
22 | 840518436 | pojistková patrona válcová PV22 40A gG | ks | 3 |  | 0 | 0.05 | 0.15
23 | 840518405 | pojistková patrona válcová PV22 50A gG | ks | 3 |  | 0 | 0.05 | 0.15
24 | 840518443 | pojistková patrona válcová PV22 63A gG | ks | 6 |  | 0 | 0.05 | 0.3
25 | 840518443 | svodič přep 3pól 275/12.5 SPD 1+2 TNC | ks | 1 |  | 0 | 1.14 | 1.14
26 | 1 | servisní služby (33% z pol.1 - 25) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 23.29
Datum: 15.07.2019
Vypracoval: Josef Ottl

## Rvzt
název akce: Instalace VZT v Gymnáziu Benešov
objekt: Elektroinstalace
označení rozvaděče: Rvzt
popis rozvaděče: Rozvodnice Rvzt
Rekapitulace rozvaděče
p.č. | [7 empty] | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | podružný (%) |  |  | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Materiál celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  |  | 6.45 |  |  |  | 0
5 | Cena rozvaděče celkem |  |  |  |  | 0 |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče Rvzt
1 | 840777741 | skříň OCEP zapust rám s dveřmi IP20 590x640x100 | ks | 1 |  | 0 | 1.2 | 1.2
2 | 840708882 | konstr instalační 2-12, plastové panely | ks | 1 |  | 0 | 0.6 | 0.6
3 | 840486407 | protipožár úprava 2U12, EI30/EW60 | ks | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.4
4 | 840406030 | vypínač páčkový 3pól 400V/40A na lištu | ks | 1 |  | 0 | 0.56 | 0.56
5 | 840393019 | jistič 3pól/ch.B/10kA/ 20A | ks | 1 |  | 0 | 0.39 | 0.39
6 | 840392999 | jistič 3pól/ch.B/10kA/ 13A | ks | 1 |  | 0 | 0.39 | 0.39
7 | 840391695 | jistič 1pól/ch.C/10kA/ 2A | ks | 1 |  | 0 | 0.16 | 0.16
8 | 840398175 | jistič 1pól/ch.D/10kA/ 6A | ks | 1 |  | 0 | 0.16 | 0.16
9 | 840394627 | chránič komb 1P+N 6kA/16A/0,03A/charB typA | ks | 1 |  | 0 | 0.28 | 0.28
10 | 840394603 | chránič komb 1P+N 6kA/10A/0,03A/charB typA | ks | 1 |  | 0 | 0.28 | 0.28
11 | 840198614 | zásuvka 2P+PE 230V ČSN na DIN | ks | 1 |  | 0 | 0.28 | 0.28
12 | 840015591 | stykač 2pól 1S+1R/20A/230Vac 1M | ks | 1 |  | 0 | 0.38 | 0.38
13 | 840528947 | stykač 4pól 2S+2R/25A/230Vac 2M | ks | 1 |  | 0 | 0.59 | 0.59
14 | 840082081 | bezpeč.trafo převod.1fáz 230/24V 63VA | ks | 1 |  | 0 | 0.39 | 0.39
15 | 840459340 | spínač vačkový 1pol 20A DIN lišta | ks | 1 |  | 0 | 0.39 | 0.39
16 | 1 | servisní služby (21% z pol. 1 - 15) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 6.45
Datum: 15.07.2019
Vypracoval: Josef Ottl