Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Vzorový soupis nákladů životního cyklu zařízení na měření úsekové rychlosti.

- Vzorový soupis základních činností spojených se zajištěním servisu a údržby zařízení na  měření úsekové rychlosti, které jsou nezbytné pro zajištění bezvadného provozu a funkčnosti  s využitím technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.

Dodavatel navrhne základní činnosti dle svého dodávaného zařízení.

- Očištění kamerové technologie včetně průhledových skel (4x ročně nebo na vyžádání v případě např. nepříznivé meteorologické situace)

- Očištění osvětlovacích jednotek (4x ročně nebo na vyžádání v případě např. nepříznivé meteorologické situace)

- Kontrola funkčnosti kamerové a vyhodnocovací technologie (2x ročně)

- Kontrola funkčnosti systému distribuce přesného času (2x ročně)

- Kontrola předávání přestupků (2x ročně)

- Profylaxe software pro měření úsekové rychlosti (2x ročně)

- Roční servisní prohlídky (1x ročně)

- Profylaxe detekčních kamer včetně osvětlovacích jednotek (2x ročně)

- Zabezpečení provozu detekčních stanic (průběžně)

- Zabezpečení provozu osvětlovacích jednotek pro přisvětlení obličeje (průběžně)

- Roční update software rozpoznání značek RZ včetně databáze zahraničních a nově používaných typů značek včetně fontů (1x ročně)

- Metrologické ověření MUR a kalibrace (1x ročně)

- Zabezpečení a údržba komunikačních tras (1x ročně)

- Údržba baterií (1x ročně)

- Revize elektrického zařízení (1x ročně)

Nabídková cena za zajištění nákladů servisu a údržby měření úsekové rychlosti:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Ročně |  |  |  |
| Za období 2 let (po dobu záruční lhůty) |  |  |  |

Doplnění informací k zajištění provozu a funkčnosti zařízení:

- SIM karty do modemů zajistí + náklady na datový provoz bude hradit Zadavatel (Objednatel).

- Náklady na spotřebovanou elektrickou energii na úsekovém měřícím zařízení bude hradit Zadavatel (Objednatel).

- Základní informace k napojení zařízení na informační systém:

Zadavatel má zaveden systém Scarabeus DMS od společnosti inITt inovation&technology s.r.o. Systém zpracovává přestupkové dokumentace a procesní řízení životního cyklu zpracování přestupku, a to s napojením na systémem spisové služby Ginis SSL a systémem pohledávek Ginis DDP.