**Jan Bejček, V O D O M O N T**

**projektové práce vodovodů a kanalizací**

**Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČO 125 75 984**

**tel: 603 528 024, vodypro@cmail.cz**

# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad: | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ulice | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2. část** | | | | Č. zakázky | V-10/20 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. | | |  | |

1. Čez Distribuce, a.s. č.j. 0101313074 ze dne 20.05.2020
2. ČezTelco Pro Services, a.s. č.j.0201072223 ze dne 20.05.2020
3. Čez ICT Pro Services, a.s. č.j.0 7000212347 ze dne 20.05.2020
4. CETIN, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, č.j.641879/20 ze dne 20.5.2020
5. GasNet s.r.o. č.j. 5002149999 ze dne 4.06.2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad: | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ulice | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2.část** | | | | Č. zakázky | V-10/20 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | **D. Dokladová část** | | | **D12** | |

**Přílohy:**

D1.Technciká zpráva

D2. Katastrální mapa stavby.

D3. Podrobná situace stavby

D4. Hydrotechnická mapa

D5. Podélný profil kanal. stoky BB

D6. Vzorový řez uložení kanal. potrubí-TZ

D7. Podélný profil vodovodního řadu-K25

D8. Kladečský plán vodovodu

D9 Tabulka kanal. šachet

D10. Vzorová uliční vpusť

D11. Výkaz výměr, slepý rozpočet

D12. Dokladová část

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ul. | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2.část** | | | | Č. zakázky | V-10/20 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | **Technická zpráva** | | | **1.** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | **Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov** | | | | |
| **Zodp. projektant** | **J. Bejček, VODOMONT, Tyršova 1902, 256 01 Benešov** | | | | |
| Název akce: | **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu**  **Ulrichova ulice – 2.část** | | | | Číslo paré: |
| Obsah: | **Projektová dokumentace** | | | |  |
| Zakázka číslo: | **V-10/20** | Stupeň | **DPS** | Datum: | **VI/2020** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad: | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ulice | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2.část** | | | | Č. zakázky | V-10/20 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | **Tabulka kanalizačních šachet** | | | **D9** | |

**Výkaz výměr, slepý rozpočet**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ul. | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2.část** | | | | Č. zakázky | V-10/20 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | Výkaz výměr, slepý rozpočet | | | D12 | |

**B8. Zásady organizace výstavby**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad: | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ulice | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2.část** | | | | Č. zakázky | V-9/2010 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | **B8. Zásady organizace výstavby** | | | **B8** | |

**B. Souhrnná technická zpráva**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad: | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ulice | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2.část** | | | | Č. zakázky | V-10/20 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | **B. Souhrnná technická zpráva** | | | **B.** | |

**A. Průvodní zpráva**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant | | Vypracoval | Kreslil | **Jan Bejček** | |
| Jan Bejček | | Jan Bejček | Daniela Chotašová | VODOMONT | |
| Místo: | | Pověřený úřad: | Městský úřad: | Tyršova 1902 | |
| Ulrichova ulice | | Benešov | Benešov | 256 01 Benešov | |
| INVESTOR:  **Město Benešov,Masarykovo nám.100,256 01 Benešov** | | | | Formát: | A4 |
| Název akce:  **Rekonstrukce kanalizace a vodovodu** | | | | Datum: | VI/20 |
| **Ulice Ulrichova – 2.část** | | | | Č. zakázky | V-10/20 |
|  | | | | Stupeň: | DPS |
| Měřítko: | Obsah: | | | Č. výkresu: | |
|  | **A. Průvodní zpráva** | | | **A.** | |

**SEZNAM PŘÍLOH: SEZNAM PŘÍLOH:**

1. Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva
2. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva

B8. Zásady organizace výstavby B8. Zásady organizace výstavby

1. Situace širších vztahů C. Situace širších vztahů

C3. Koordinační situace C3.Koordinační situace

1. Výkresová dokumentace D. Výkresová dokumentace
2. Dokladová část E. Dokladová část

**SEZNAM PŘÍLOH: SEZNAM PŘÍLOH:**

1. Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva
2. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva

B8. Zásady organizace výstavby B8. Zásady organizace výstavby

1. Situace širších vztahů C.Situace širších vztahů

C3. Koordinační situace C3.Koordinační situace

1. Výkresová dokumentace D. Výkresová dokumentace
2. Dokladová část E. Dokladová část

**SEZNAM PŘÍLOH: SEZNAM PŘÍLOH:**

1. Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva
2. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva

B8. Zásady organizace výstavby B8. Zásady organizace výstavby

1. Situace širších vztahů C. Situace širších vztahů

C3. Koordinační situace C3.Koordinační situace

1. Výkresová dokumentace D. Výkresová dokumentace
2. Dokladová část E. Dokladová část

**SEZNAM PŘÍLOH: SEZNAM PŘÍLOH:**

1. Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva
2. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva

B8. Zásady organizace výstavby B8. Zásady organizace výstavby

1. Situace širších vztahů C. Situace širších vztahů

C3. Koordinační situace C3. Koordinační situace

1. Výkresová dokumentace D. Výkresová dokumentace
2. Dokladová část E. Dokladová část