## List1
Výpočet odtoku: BN-Ulrichova ul.-dešťová kanalizace
Redukční odtokové součinitele pro výsledný návrh
Číslo | Způsob zastavění a druh pozemku |  |  |  | Konfigurace území
[5 empty] | rovinné | svažité | svažité
[5 empty] | do 1% | 1-5 % | přes 5 %
I | Zastavěné plochy(střechy) |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9
II | Asfaltové a betonové vozovky |  |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.9
III | Obyčejné dlažby(pískové spáry) |  |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.7
IV | Štěrkované silnice a cesty |  |  |  | 0.3 | 0.4 | 0.5
V | Nezastavěné plochy,drážní pozemky,
| parkové cesty |  |  |  | 0.2 | 0.25 | 0.3
VI | Hřbitovy,sady,hřiště |  |  |  | 0.1 | 0.15 | 0.2
VII | Zelené pásy,pole,louky |  |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15
VIII | Lesy |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.1
Stanovení odtokového množství:
Q = F x fí x i
Q = odtokové množství v l/s nebo v m3/s
F = plocha povodí v ha
Fí = součinotel odtoku číslo bezrozměrné
i = intenzita uvažovaného deště v l/s/ha
číslo | číslo | spád | koeficient | plocha | redukovaná | ha
povodí |  | svažité |  | skutečná | plocha
1 | II | 1-5 % | 0.8 | 1.55 | 1.24
2 | II | 1-5 % | 0.8 | 9.6 | 7.68
3 | II | 1-5 % | 0.8 | 1.97 | 1.576
4 | II | 1-5 % | 0.8 | 0.49 | 0.392
|  |  | 0.8 | 13.61 | 10.888 | ha
Povodí č.1 |  |  |  | Povodí č.2
F = | 1.24 | ha |  | F = | 7.68 | ha
Fí = | 0.8 | průměr |  | Fí = | 0.9 | průměr
i = | 155 | l/s/ha |  | i = | 155 | l/s/ha
Q = | 153.76 | v l/s |  | Q = | 1071.36 | v l/s
Povodí č.3 |  |  |  | Povodí č.4
F = | 1.576 | ha |  | F = | 0.49 | ha
Fí = | 0.9 | průměr |  | Fí = | 0.8 | průměr
i = | 155 | l/s/ha |  | i = | 155 | l/s/ha
Q = | 219.852 | v l/s |  | Q = | 60.76 | v l/s
Redukovaná plocha povodí celkem |  |  |  | Povodí č.1 | 153.76
|  |  |  | Povodí č.2 | 1071.36
|  |  |  | Povodí č.3 | 219.852
|  |  |  | Povodí č.4 | 60.76
[5 empty] | 1505.732 | l/s