## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | MŠ Bezručova, doplněná
| Misto |  | Bezručova č.p.1948, Benešov
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Benešov |  |  |  | IČ:
|  |  | Masarykovo nám.100 |  |  |  | DIČ:
|  | 25601 | Benešov
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | MŠ Bezručova, doplněná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714 | Izol akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 740 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  | PSV |  |  | 0
| 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | MŠ Bezručova, doplněná | [20 empty] | STA
O: |  | Bezručova č.p.1948, Benešov | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.62 |  |  | DIL
1 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 7.372 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 4.81 |  |  | POL1_0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 7.372 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.08 |  |  | POL1_0
3 | 171101105R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS | m3 | 7.372 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.086 | 0.63 |  |  | POL1_0
4 | R182 31-3199 | Štěrkotrávník | m2 | 16.692 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 2.1 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.2656 |  | 0 |  |  |  | 189.9 |  |  | DIL
5 | 342261122RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm, desky protipožární tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm | m2 | 6.507 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03151 | 0.20504 | 0 | 0 |  |  | 1.178 | 7.67 |  |  | POL1_0
6 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.07826 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 5.76 |  |  | POL1_0
7 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.01032 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 0.18 |  |  | POL1_0
8 | 342264098RT3 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 1.6 |  |  | POL1_0
9 | R342 26-6199 | Obklad stěn SDK deskou na stáv.ocelovou konstrukci, včetně kotevních prvků a přetmelení | m2 | 153.345 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01409 | 2.1606 | 0 | 0 |  |  | 0.927 | 142.15 |  |  | POL1_0
10 | 595920040R | Deska stavební RF (DF), 2000 x 1250 x 15 mm | m2 | 176.347 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0135 | 2.3807 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | R342 26-6199 | Obklad stěn SDK deskou na stáv.ocelovou konstrukci, včetně kotevních prvků a přetmelení | m2 | 9.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01409 | 0.13949 | 0 | 0 |  |  | 0.927 | 9.18 |  |  | POL1_0
12 | 595920080R | Deska stavební RFI (DFH2), 2000 x 1250 x 15 mm | m2 | 11.385 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0135 | 0.1537 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 342266111R00 | Obklad stěn SDK deskou na stáv.ocelovou konstrukci, 2x , včetně kotevních prvků a přetmelení | m2 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01409 | 0.35507 | 0 | 0 |  |  | 0.927 | 23.36 |  |  | POL1_0
14 | 595920080R | Deska stavební RFI (DFH2), 2000 x 1250 x 15 mm | m2 | 57.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0135 | 0.78246 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
15 | R342 2991 | Oprava a doplnění ocelové kce příček - odhad 10% , pod opláštění SDK - NC | m2 | 7.946 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.4032 |  | 0 |  |  |  | 38.38 |  |  | DIL
16 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 12.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.04741 | 0 | 0 |  |  | 0.1818 | 2.32 |  |  | POL1_0
17 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 40.394 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 0.71417 | 0 | 0 |  |  | 0.38716 | 15.64 |  |  | POL1_0
18 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 41.774 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01574 | 0.65752 | 0 | 0 |  |  | 0.33481 | 13.99 |  |  | POL1_0
19 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 9.187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 0.98411 | 0 | 0 |  |  | 0.69998 | 6.43 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1662 |  | 0 |  |  |  | 5.51 |  |  | DIL
20 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 12.035 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.94 |  |  | POL1_0
21 | 622423522R00 | Oprava vněj. omítek III,do50%, štuk na 100% plochy | m2 | 4.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03773 | 0.16262 | 0 | 0 |  |  | 0.81827 | 3.53 |  |  | POL1_0
22 | 622412222R00 | Nátěr stěn vnějších, slož. 3-4 , silikátový | m2 | 4.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.0031 | 0 | 0 |  |  | 0.242 | 1.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  |  |  | 1.34 |  |  | DIL
23 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.252 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.63 | 0 | 0 |  |  | 5.33 | 1.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25369 |  | 0 |  |  |  | 7.93 |  |  | DIL
24 | 642944221R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08204 | 0.16408 | 0 | 0 |  |  | 2.49 | 4.98 |  |  | POL1_0
25 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05411 | 0.05411 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 2.1 |  |  | POL1_0
26 | R640 92191 | Dodávka ocelové zárubně 800/1970/150mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.0175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
27 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
28 | R640 92192 | Dodávka zárubně ocelové do SDK 800/1970/100mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.4584 |  | 0 |  |  |  | 3.88 |  |  | DIL
29 | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou | m | 19.675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1025 | 2.0167 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 2.75 |  |  | POL1_0
30 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0.787 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.9872 | 0 | 0 |  |  | 1.442 | 1.13 |  |  | POL1_0
31 | 59217512R | Obrubník parkový BEST PARKAN I v. 200 x 50 x 500 mm přírodní | kus | 41.318 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.4545 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06043 |  | 0 |  |  |  | 8.84 |  |  | DIL
32 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 49.945 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06043 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 8.84 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02679 |  | 0 |  |  |  | 206.3 |  |  | DIL
33 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 669.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02679 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 206.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04727 |  | 4.2378 |  |  |  | 40.74 |  |  | DIL
34 | R962 03-6199 | Demont. příčky,1x kov.kce.,1x opláštěné DTD deskou | m2 | 51.442 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01698 | 0.02231 | 1.1477 |  |  | 0.343 | 17.64 |  |  | POL1_0
35 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 5.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00188 | 0.01183 | 0.06743 |  |  | 0.346 | 1.97 |  |  | POL1_0
36 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.06 |  |  | POL1_0
37 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.12 |  |  | POL1_0
38 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1 |  |  | POL1_0
39 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 16.548 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01936 | 0.076 | 1.2576 |  |  | 0.939 | 15.54 |  |  | POL1_0
40 | 968083003R00 | Vybourání plastových oken do 4 m2 | m2 | 6.106 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.00562 | 0.04 | 0.24424 |  |  | 0.373 | 2.28 |  |  | POL1_0
41 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 | m2 | 4.182 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.00343 | 0.055 | 0.23001 |  |  | 0.32 | 1.34 |  |  | POL1_0
42 | R968 92 9991 | Demontáž stávajícího kuchyňského výtahu, NC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 1.2145 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
43 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 2.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0504 |  |  | 0.24 | 0.6 |  |  | POL1_0
44 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 1.293 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02586 |  |  | 0.147 | 0.19 |  |  | POL1_0
45 | R960 99991 | Bourací práce nespecifikované | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00052 |  | 2.0094 |  |  |  | 23.88 |  |  | DIL
46 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.00052 | 1.8 | 0.513 |  |  | 5.016 | 1.43 |  |  | POL1_0
47 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 9.187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.62472 |  |  | 0.48 | 4.41 |  |  | POL1_0
48 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 40.394 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.40394 |  |  | 0.1 | 4.04 |  |  | POL1_0
49 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 41.774 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.41774 |  |  | 0.08 | 3.34 |  |  | POL1_0
50 | 972055241R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,09 m2, nad 12 cm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 |  |  | 0.418 | 0.84 |  |  | POL1_0
51 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.662 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 4.39 |  |  | POL1_0
52 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9.324 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.98 |  |  | POL1_0
53 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.331 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 2.17 |  |  | POL1_0
54 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.662 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 2.28 |  |  | POL1_0
55 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 65.268 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 4.662 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 27.07 |  |  | DIL
57 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 14.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 27.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05156 |  | 0 |  |  |  | 7.31 |  |  | DIL
58 | 711823121RT3 | Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS | m2 | 4.34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00074 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 0.69 |  |  | POL1_0
59 | 711823129RT2 | Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL | m | 9.965 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.00528 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 |  |  | POL1_0
60 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky | m2 | 11.707 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00246 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 1.11 |  |  | POL1_0
61 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty | m2 | 11.707 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.04308 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 4.51 |  |  | POL1_0
62 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 99.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01685 |  | 0 |  |  |  | 0.77 |  |  | DIL
63 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 2.741 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.00822 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 0.77 |  |  | POL1_0
64 | 283754905R | Deska polystyrenová hladká s ozubem BACHL XPS 300 SF tl. 100 mm | m2 | 2.878 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.00863 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
65 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 20.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 714 | Izol akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01148 |  | 0 |  |  |  | 26.62 |  |  | DIL
66 | R714 11-1399 | Montáž akustických obkladů stěn, NC | m2 | 6.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00129 | 0.00836 | 0 | 0 |  |  | 1.071 | 6.94 |  |  | POL1_0
67 | R714 911 | Akusto Wall C/Texona , Sea salt, 600x2700x40mm | m2 | 6.48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | R714 912 | Akusto Extra Bass, černá 970, 1323x600x40mm | m2 | 7.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | R714 913 | Connect stínový profil 1190, pro Akusto Wall, Extra Bass, L=2597, šedá 03 | m | 10.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | R714 914 | Connect roh pro stínový profil 1191, pro Akusto Wall C Extra Bass, šedá 03 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | R714 915 | Connect Ambit konzole pro Akusto Wall C, Extra Bass, 2633 | kus | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | R714 916 | Connect plastová vsuvka pro hrany C a F | kus | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
73 | R714 917 | Connect spojka profilů pro Akusto Wall C, Extra Bass, 0938 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | R714 14-2197 | Montáž akustických doplňků, závěsná instalace, NC | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.00312 | 0 | 0 |  |  | 3.28 | 19.68 |  |  | POL1_0
75 | R714 921 | Solo Square , Bílá Frost, 1200x1200x40 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | R714 922 | Connect přímá stavitelná absorpční destička, pro zavěšení 90-110mm | kus | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
77 | R714 923 | Connect spirální kotva pro SOLO panel, (balení obsahuje BIT) | kus | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
78 | R714 998 | Cena dopravy materiálu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
79 | 998714202R00 | Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m | % | 1016.98 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
80 | R720 91191 | D+M kanalizačního potrubí HT50 | m | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
81 | R720 91192 | D+M kanalizačního potrubí HT100 | m | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
82 | R720 91381 | Vodovodní potrubí 20/2,8 včetně izolace | m | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
83 | R720 91561 | Napojení na stávající kanalizaci | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
84 | R720 91562 | Napojení na stávající vodovod | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
85 | R720 51291 | Demontáž a montáž umyvadla (přesun) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
86 | R720 51293 | D+M dvojumyvadla š.-900mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
87 | R720 55491 | D+M umyvadlové baterie | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
88 | R720 55852 | D+M mixážní baterie | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
89 | R720 58931 | D+M klozetu kombi | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
90 | R720 61241 | D+M pisoáru | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
91 | R720 99191 | Demontáž a montáž baterie (přesun) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
92 | R720 99192 | Demontáž výlevky + baterie | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
93 | R720 99998 | Přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
94 | R720 9999 | Stavební přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.045 |  | 0 |  |  |  | 8.49 |  |  | DIL
95 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
96 | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30 m, stálotvará hadice | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 |  |  | 1.644 | 4.93 |  |  | POL1_0
97 | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2906 | 0.87 |  |  | POL1_0
98 | 722259994R00 | Revize nástěnného požárního hydrantu | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1321 | 0.4 |  |  | POL1_0
99 | 722259995R00 | Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2642 | 0.79 |  |  | POL1_0
100 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 341.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
101 | R730 99911 | Demontáž radiátoru, nutná úprava | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 740 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
102 | R740 911 | Kabel CYKY volně 3x1,5 | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
103 | R740 912 | Svorka krabicová do 2,5 mm2 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
104 | R740 913 | Předsazené LED svítidlo ESO4000 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
105 | R740 914 | Lišta plastová vkládací 15/10 | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | R740 915 | Lišta 30/15 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
107 | R740 916 | Ukončení kabelu do 4x10 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | R740 917 | Pomocný materiál 6% | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | R740 918 | Revize el.zařízení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
110 | R740 919 | Demontáž a likvidace stáv.svítidel | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
111 | R740 920 | Pomocné montážní práce, zkušební provoz, kompletace | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
112 | R740 930 | Stavební přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
113 | R742 99991 | Rozšíření EZS o EPH - viz příloha | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
114 | R742 99992 | Stavební přípomoce | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.29193 |  | 4.6215 |  |  |  | 118.83 |  |  | DIL
115 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.56 | 14.04 |  |  | POL1_0
116 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.63 | 1.63 |  |  | POL1_0
117 | 61165609R | Dveře protipožární plné 1-křídlé 600 x 1970 mm, s EI 30 DP3 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
118 | 61165611R | Dveře protipožární plné 1-křídlé 800 x 1970 mm, s EI 30 DP3 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.175 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
119 | 61165612R | Dveře protipožární plné 1-křídlé 900 x 1970 mm, s EI 30 DP3 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
120 | 61165601R | Dveře protipožární plné 1-křídlé 600 x 1970 mm, s EI 15 DP1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
121 | 766661432R00 | Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.52 | 2.52 |  |  | POL1_0
122 | 61165615R | Dveře protipožární plné 2-křídlé 1450 x 1970 mm, s EI 30 DP3 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
123 | R760 84591 | Dodávka kování dle výběru investora | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
124 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.555 | 5 |  |  | POL1_0
125 | R766 99953 | Dodávka samozavírače | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.555 | 6.11 |  |  | POL1_0
127 | R766 99953 | Dodávka samozavirače | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
128 | 766699611R00 | Montáž krytů topných těles natřených | m2 | 36.488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00073 | 0 | 0 |  |  | 1.042 | 38.02 |  |  | POL1_0
129 | R766 91111 | Dodávka krytů radiátorů vč.povrchové úpravy, NC | m | 34.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 766711001R00 | Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním | m | 9.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.468 | 4.64 |  |  | POL1_0
131 | R766 61151 | Dodávka plast.prosklené stěny vč.panik.kování(06) , NC | m2 | 5.021 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
132 | R766 84191 | Demontáž zasklení části dveří 700/800mm (03), NC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
133 | R766 84192 | Demontáž zasklení části dveří 900/800mm (04), NC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
134 | R766 84193 | Demontáž zasklení části dveří 900/800mm (05), NC | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
135 | R766 49991 | D+M plastové výplně s Umax=1,3 w/m2K 700/800mm , (03) - NC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
136 | R766 49992 | D+M plastové výplně s Umax=1,3 w/m2K 900/800mm , (04) - NC | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
137 | R766 49992 | D+M plastové výplně s Umax=1,3 w/m2K 900/800mm , (05) - NC | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
138 | R766 96191 | Doplnění panikového kování na stávající plat.dveře, (05) | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
139 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, (dřevotříska z předstěn) | m2 | 25.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.62118 |  |  | 0.25 | 6.3 |  |  | POL1_0
140 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, (dřevotříska z příček) | m2 | 162.285 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 4.0003 |  |  | 0.25 | 40.57 |  |  | POL1_0
141 | R766 41-9991 | Vytvoření otvoru v příčce z DT tl.150mm | m2 | 1.818 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
142 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 4186.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00024 |  | 0 |  |  |  | 0.75 |  |  | DIL
143 | 767161110R00 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg | m | 3.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 0.75 |  |  | POL1_0
144 | R767 91151 | Dodávka trubkového zábradlí | m | 3.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
145 | R767 91191 | D+M Al dveří s nadsvětlíkem 1060/2880mm EI30DP1-C | m2 | 6.106 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
146 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1769.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00053 |  | 0 |  |  |  | 5.35 |  |  | DIL
147 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 2.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00053 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.13 |  |  | POL1_0
148 | R771 21-2199 | Kladení dlažby keramické do TM, doplnění | m2 | 2.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.07 | 5.22 |  |  | POL1_0
149 | R771 91191 | Dodávka tmelu, pojiva a spárovací hmoty | m2 | 2.52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
150 | R771 91192 | Dodávka dlažby keramické dle výběru | m2 | 2.772 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
151 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 48.27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01072 |  | 0.04027 |  |  |  | 22.6 |  |  | DIL
152 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 40.394 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.0101 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 15.35 |  |  | POL1_0
153 | 776411000R00 | Lepení podlahových soklíků pryžových | m | 31.179 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | 0.0726 | 2.26 |  |  | POL1_0
154 | R776 52141 | Dodávka PVC dle výběru investora | m2 | 44.433 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
155 | R776 52142 | Dodávka soklu k PVC | m | 32.738 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
156 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 385.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
157 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 28.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00228 |  |  | 0.035 | 1 |  |  | POL1_0
158 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 37.991 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03799 |  |  | 0.105 | 3.99 |  |  | POL1_0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16319 |  | 0 |  |  |  | 15.35 |  |  | DIL
159 | 777531022R00 | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm | m2 | 40.394 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00404 | 0.16319 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 15.35 |  |  | POL1_0
160 | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 109.06 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01028 |  | 0 |  |  |  | 65.6 |  |  | DIL
161 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 39.754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00835 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.99 |  |  | POL1_0
162 | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 | m2 | 39.754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 43.73 |  |  | POL1_0
163 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 39.754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 3.98 |  |  | POL1_0
164 | R781 99911 | Dodávka tmelu, pojiva a spár.hmoty | m2 | 39.754 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
165 | R781 99912 | Dodávka obkladu keramického dle výběru investora | m2 | 43.729 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
166 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 9.187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00193 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.46 |  |  | POL1_0
167 | R781 21-0159 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele, doplnění do stávajícího obkladu | m2 | 9.187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.58 | 14.52 |  |  | POL1_0
168 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 9.187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.92 |  |  | POL1_0
169 | R781 99911 | Dodávka tmelu, pojiva a spár.hmoty | m2 | 9.187 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
170 | R781 99912 | Dodávka obkladu keramického dle výběru investora | m2 | 11.024 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
171 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 707.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01686 |  | 0 |  |  |  | 20.16 |  |  | DIL
172 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 70.256 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01686 | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 20.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.62401 |  | 0 |  |  |  | 263.45 |  |  | DIL
173 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 7.25 |  |  | POL1_0
174 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 669.82 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.23444 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 9.04 |  |  | POL1_0
175 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 1748.047 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.007 | 12.24 |  |  | POL1_0
176 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 1748.047 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.12236 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 56.78 |  |  | POL1_0
177 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1748.047 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.26221 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 178.14 |  |  | POL1_0
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
178 | R787 91411 | D+M bezpečnostní folie na pův.zasklení | m2 | 15.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
179 | 998787202R00 | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m | % | 315.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
180 | 79091151 | Malý nákladní výtah MB - 100kg, se zakázanou dopravou osob, 2/2, zdvih 2800mm | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
181 | R790 91152 | Stavební přípomoc | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
182 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
183 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
184 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
185 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
186 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
187 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END