Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 BRNO

Váš dopis:

Naše značka:	34/16/F

Vyřizuje:		Fiala Petr

Tel.+fax:		317 723 311

Mobil:		608 241 042

Email:		fiala@tsbenesov.cz

Datum:		28. lipca 2026

Vyjádření k akci – „Terminál Benešov – demolice stávajícího veřejného osvětlení “

K akci „Terminál Benešov – demolice stávajícího veřejného osvětlení“ nemáme připomínek.

Požadujeme pouze, aby při instalaci nového zapínacího bodu a nových světel veřejného osvětlení,

byly ostatní lampy veřejného osvětlení, kterých se rekonstrukce týkat nebude, zůstaly po celou dobu funkční. Aby nedošlo k úplnému vyřazení osvětlení.

S pozdravem

FIALA Petr

Vedoucí provozu skládky, třídící linky,

svozu nebezpečného odpadu,

veřejného osvětlení