## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {a8205982-bd91-45c1-a808-ef50183c42c5}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | IprosGymnazium | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Instalace VZT zařízení pro tělocvičnu a aulu Gymnázium Benešov | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Benešov | [8 empty] | Datum: |  | 20. 7. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | IPROS s.r.o. Tyršova 2076, 256 01 Benešov | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | IprosGymnazium
| Stavba: | [6 empty] | Instalace VZT zařízení pro tělocvičnu a aulu Gymnázium Benešov
| Místo: | [6 empty] | Benešov | [6 empty] | Datum: |  | 20. 7. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov | [6 empty] | Projektant: |  | IPROS s.r.o. Tyršova 2076, 256 01 Benešov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {a8205982-bd91-45c1-a808-ef50183c42c5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | IprosGymnazium |  |  |  | Instalace VZT zařízení pro tělocvičnu a aulu Gymnázium Benešov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {a8205982-bd91-45c1-a808-ef50183c42c5} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## IprosGymnazium - Instalac...
{a8205982-bd91-45c1-a808-ef50183c42c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Instalace VZT zařízení pro tělocvičnu a aulu Gymnázium Benešov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Benešov |  |  | Datum: | 20. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | IPROS s.r.o. Tyršova 2076, 256 01 Benešov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Instalace VZT zařízení pro tělocvičnu a aulu Gymnázium Benešov
Místo: |  |  | Benešov |  |  | Datum: | 20. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov |  |  | Projektant: | IPROS s.r.o. Tyršova 2076, 256 01 Benešov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Instalace VZT zařízení pro tělocvičnu a aulu Gymnázium Benešov
Místo: |  |  | Benešov |  |  | Datum: | 20. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Benešov, Masarykovo nám.100, 256 01 Benešov |  |  | Projektant: | IPROS s.r.o. Tyršova 2076, 256 01 Benešov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.748 |  | 11.104 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.4698 |  | 8.7462 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4606 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.451 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.943 | 0.8763 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351083726
2 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.241 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.26269 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385248266
3 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.546 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.59514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683761789
4 | K | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním | m2 | 7.284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04795 | 0.34927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25812230
5 | K | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 2.117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.17818 | 0.37721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826549215
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0958 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | kus | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 2.0958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1934200854
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8725 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 611325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668758840
8 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.10528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083264289
9 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 0.051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640972768
10 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 973862275
11 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338028495
12 | K | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 5.365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.084 | 0.45066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749344002
13 | K | 635221411 | Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby škvárou pl do 2 m2 | m3 | 0.199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.44 | 0.28656 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881578242
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04096 |  | 8.7462 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 33.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0043173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113098821
15 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 60.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.012779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746256021
16 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 110.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0044028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157013959
17 | K | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 486.546 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.019462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234436810
18 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 0.855 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.539 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -837065434
19 | K | 965082922 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl do 2 m2 | m3 | 0.199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2786 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227446964
20 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 4.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.1479 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660292283
21 | K | 971033481 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49638528
22 | K | 971033581 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 2.809 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.0562 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1943899441
23 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 1.24 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429028290
24 | K | 973032865 | Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.024 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759378947
25 | K | 978012191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % | m2 | 0.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0475 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86690519
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 11.104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262748219
27 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11.104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -472017352
28 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 88.832 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660417192
29 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 11.106 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635115405
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 6.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810321073
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2782 |  | 2.3578 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 735-1 | Demontáž stávajícího otopného tělesa včetně krycí mříže a osazení tělesa do v. 900mm nad podlahu, připojení prodloužením stávajícího potrubí a elektropřívodu - 2 NP aula | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973628865
32 | K | 735-2 | Dodávka a montáž mřížkového zákrytu topného tělesa v aule vel. 1750 x2400mm provedení shodné s původní odstraněnou mříží , zákryt bude kotven do stěn a bude odnímatelny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879822551
| D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 741-1 | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944536968
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 751-1 | Vzduchotechnika - dle samostatného rozpočtu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378424821
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2471 |  | 2.0725 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 0.247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.00030134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369202585
36 | K | 762101931 | Vyřezání otvoru ve stěně s bedněním z prken nebo fošen tl přes 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 - aula balkon | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00825 | 0.2145 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625079246
37 | K | 762123110 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 | m | 36.626 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -420923535
38 | M | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.13585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1476705092
39 | K | 762123199R | Zhotovení dřevěné vodorovné žaluzie z tvrdého dřeva na nový nosný rám jeviště, včetně nátěrů | m2 | 7.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204472764
40 | K | 762132811 | Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně | m2 | 7.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.1043 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057923604
41 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 0.247 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01266 | 0.003127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -102573441
42 | K | 762521922 | Vyřezání části podlahy z prken tl do 32 mm bez polštářů plochy jednotlivě do 1 m2 | m | 9.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0.042944 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474553137
43 | K | 762523932R | Doplnění části podlah palubkami tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2, včetně nátěrů | m2 | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01117 | 0.07819 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662634630
44 | K | 762523934R | Doplnění části podlah palubkami tl do 40 mm plochy jednotlivě do 4 m2, včetně nátěrů | m2 | 1.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01117 | 0.020776 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429354230
45 | K | 762524108 | Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku | m2 | 62.202 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330177238
46 | K | 762527812 | Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | m2 | 62.202 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 1.4928 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201418277
47 | K | 762810023 | Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy | m2 | 61.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00978 | 0.60558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1805650444
48 | K | 762811922 | Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 | m | 9.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0.042944 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651406406
49 | K | 762811922R | Vyřezání části podbíjení stropu z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2 včetně odstranění omítky | m | 9.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0.042944 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550451082
50 | K | 762812942 | Zabednění části záklopu stropu z fošen plochy jednotlivě do 1 m2 | m2 | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02982 | 0.04473 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -288581681
51 | K | 762821950 | Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.132 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480640844
52 | K | 762822925 | Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0364 | 0.32032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1237562462
53 | K | 762841931 | Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 0,25 m2 | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01911 | 0.03822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -71594050
54 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410887497
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8253 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 763121453 | SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45 | m2 | 3.468 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02792 | 0.096827 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388245932
56 | K | 763131442R | SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 100 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 30.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02923 | 0.90496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 521362295
57 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 65.199 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0065199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92089631
58 | K | 763164557 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 2xDF 12,5 | m2 | 30.771 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02655 | 0.81697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2137772795
59 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1769578341
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.002914 |  | 0.005177 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.005177 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1507632831
61 | K | 764246401R | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 150 mm, s napojením na stávající živičnou krytinu | m | 3.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.002914 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145098624
62 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971534820
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02844 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 766231113 | Montáž sklápěcích půdních schodů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1045015384
64 | M | 61233172 | Skládací schodiště JAP Kombo PP 900x700 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411181104
65 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462389300
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.034312 |  | 0.28011 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 34.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897806651
67 | K | 776111333 | Vysátí schodišťových podstupnic v přes 200 mm | m | 58.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1683143002
68 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 34.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0010368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31051792
69 | K | 776121222 | Penetrace schodišťových podstupnic v přes 200 mm | m | 58.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0011762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139351932
70 | K | 776201812R | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně - balkon | m2 | 34.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.10368 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1788327572
71 | K | 776301812R | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů - podstupnice | m | 58.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.17643 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428551205
72 | K | 776341112R | Montáž podlahovin z vinylu na stupnice šířky přes 300 mm | m | 55.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0088336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815576021
73 | K | 776341122R | Montáž podlahovin z vinylu na podstupnice výšky přes 200 mm | m | 58.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0064691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1407450597
74 | M | 2834288 | Dodávka podlahové krytiny - vinyl v dezénu dřeva, cena dle dodávky a výběru investora | m2 | 52.989 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1349009453
75 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 58.81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558670083
76 | M | 28342164 | hrana schodová neklouzavá - cena dle dodávky a výběru investora | m | 59.986 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.016796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427114139
77 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538380485
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0095366 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 783201201 | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 29.802 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00059604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 685204637
79 | K | 783244101 | Základní jednonásobný polyuretanový nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 29.802 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0047683 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412718397
80 | K | 783247101 | Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 29.802 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0041723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358378957
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13062 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 223.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.04692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1625535851
82 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 288.629 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.083702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055070758