stupeň		Dokumentace bouracích prací, obsah dle

Vyhl. 499/2006 Sb., změna 405/2017 Sb.

příloha č. 15

místo stavby	:	BENEŠOV

zadavatel		:	Město Benešov

Masarykovo nám. 100

Benešov

název stavby	:

ODSTRANĚNÍ OBJEKTU PČ. 2138/3

KONOPIŠŤSKÁ UL.

K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

Výkaz oken a TZB materiálu

vypracoval	:	Jakub Veleba

datum		:	červenec 2019

okna v plastovém rámu zasklená izolačním dvojsklem, barva rámu bílá:

1160x1430 – 44 ks

1180x1470 – 4 ks

1150x1450 – 1 ks

1170x1280 – 1 ks

1160x1010 – 2 ks

1160x700 – 1 ks

1200x1450 – 2 ks

dveře vchodové, dvoukřídlé, zasklené izolačním dvojsklem, barva rámu bílá:

1900x1970 – 2 ks

1460x2470 (s nadsvětlíkem) – 1 ks

radiátory ÚT - ocelová desková otopná tělesa model RADIK VK v provedení Ventil Kompakt  se spodním připojením na otopnou soustavu :

Š x D x V

100x600x600  2 ks

100x700x600  1 ks

100x800x600  1 ks

100x900x600  1 ks

100x1000x600  22 ks

100x1200x600  1ks

100x1400x600  3 ks

100x1600x600  1 ks

150x600x900  1 ks

150x900x600  2 ks

150x1000x600  5 ks

150x1100x600  2 ks

150x1200x600  2 ks

150x1800x600  1 ks

měděné trubky ÚT:

Ø 15 mm – 108,0 m´

Ø 18 mm – 35,4 m´

Ø 22 mm – 31,8 m´

Ø 35 mm – 32,0 m´

Ø 42 mm – 157,8 m´

Vykázány jsou pouze trubky vedené viditelně, u podlahy, pod stropem či po stěně, které je možné před demolicí objektu bez problémů demontovat. Nejsou vykázány trubky vedené v podlaze či ve stěnách.

zářivková svítidla přisazená, s krytem, dvoutrubicová :

starší model 200x1260  46 ks

nová 280x1250 (KL2x36W)  5 ks

nová 260x1550 (KL2x58W) 25 ks

Další výrobky zachované v zánovním stavu : Záchodová mísa 1 ks, umyvadlo 1 ks, Dveře vnitřní, plné š. 900  2 ks, Dveře vnitřní, plné š. 800  1 ks.

Kotelna – plynový kotel Viesmann Paromat-Duplex TR-011

FOTODOKUMENTACE, RADIÁTOR, ZÁŘIVKY: