## Rekapitulace
Rozpočet - slaboproud
Orientační rozpočet
Terminál Benešov
Parkovací dům benešov
D.1.4.i. Slaboproudá elektrotechnika
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
1. Ceny jsou orientační a neobsahují DPH
2. Nejsou zahrnuty individuální možnosti dodavatele
Základní rozpočtové náklady
A. Dodávky dle specifikací |  |  |  |  | 0
B. Doprava dodávek (5 % z A) |  |  |  |  | 0
G. IT |  |  |  |  | 0
I. CCTV |  |  |  |  | 0
L. Prořez délkového materiálu
M. Součet materiál nosný |  |  |  |  | 0
N. Materiál podružný
L. Součet montáž + materiál |  |  |  |  | 0
O. Pomocné práce |  |  |  |  | 0
S. Práce účtované hodinovou sazbou
předběžná obhlídka |  | 5 | h | 120
měření konsových bodů |  | 20 | h | 200
seřízení, nastavení programování |  | 40 | h | 300
dozor |  | 40 | h | 300
součet položky |  |  |  |  | 0
T. Celkem základní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0
U. Revize |  | 16 | h | 300
Rozpočet celkem |  |  |  |  | 0
Pokud jsou uvedeny konkretní výrobky slouží poze jako vzor pro minimální požadované parametry.

## IT
Strukturovaná kabeláž
Dodávka + montáž
Č.pokožky | Položka | Zboží | Množství | Cena/mj | Celkem
1. | Vlastní | RAX-CH-X04-X3, vent. jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní | 1 |  | 0
2. | Vlastní | Rozvodný panel 6 x 230 V, 3m s vaničkou 1,5U, přep. ochrana | 1 |  | 0
3. | Vlastní | Patch cord UTP 1m, Cat.6, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax | 100 |  | 0
4. | Vlastní | FPC opt.vana pro 24xSC,LC-DUPLEX;vyvázání+držák svárů, Brand-Rex | 1 |  | 0
5. | Vlastní | SC-SC, optická spojka pro opt. kon. SC MM, Axemax | 4 |  | 0
6. | Vlastní | Pigtail SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, Axemax | 4 |  | 0
7. | Vlastní | Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm | 4 |  | 0
8. | Vlastní | RAX-D1-X44-X3 vertikální vyvazovací kovové oko 40x40 | 2 |  | 0
9. | Vlastní | RAX-UP-450-A3 Polička pevná s perforací 1U/450mm 80kg | 1 |  | 0
10. | Vlastní | RAX-VP-X02-A1, 19"vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta | 2 |  | 0
11. | Vlastní | 19" datový rozvaděč 600/600, 27U | 1 |  | 0
12. | Vlastní | Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, management, Axemax | 1 |  | 0
13. | Vlastní | Patch Panel 24 port UTP Cat.6 1U, management, Axemax | 1 |  | 0
14. | Vlastní | Faceplate French Style 80x80/45x45mm, Axemax | 50 |  | 0
15. | Vlastní | Shuttered module 22,5x45mm, Axemax | 100 |  | 0
16. | Vlastní | Keystone RJ45, Cat.6, UTP, Axemax | 326 |  | 0
17. | Vlastní | UTP Cat.6 PVC, 4pár, drát, 23 AWG, Axemax | 100 |  | 0
18. | Vlastní | Optický kabel 12 vl. SC, 50/125um, 1m, 900um, LSZH, Axemax | 150 |  | 0
19. | Vlastní | AT-SPSX 1000Base-SX, MM, 850nm | 4 |  | 0
20. | Vlastní | SWI AT-FS750/48 L2 Smart 48x10/100TX +2xSFP WebSmart | 3 |  | 0
21. | Vlastní | Kabelový žlab 125/50 vč. Závěsů | 720 |  | 0
22. | Vlastní | Trubka flexi 23mm vč. úchytů | 2420 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Pokud jsou uvedeny konkretní výrobky slouží poze jako vzor pro minimální požadované parametry.
Poznámky :

## CCTV
Strukturovaná kabeláž
Dodávka + montáž
Č.pokožky | Položka | Zboží | Množství | Cena/mj | Celkem
1. | Vlastní | IPC-HDBW4431E-AS, Dome 4MPx, WDR 120dB, 2.8mm, IR 30m, PoE, IP66, IK10, MicroSD | 31 |  | 0
2. | Vlastní | PFA136 montážní box | 31 |  | 0
3. | Vlastní | NVR608-64-4KS2, 64ch.@12MPx (4K), max. 384Mbps, 8xHDD, RAID, 2xHDMI, VGA, SMART, Rack 2U | 1 |  | 0
4. | Vlastní | HD-4000, přídavný HDD 4.0TB, SATA-6G, 5900rpm, 64MB, včetně R/V sensoru, SkyHawk | 2 |  | 0
5. | Vlastní | LCD 24" AOC wide/1920x1080/1ms/HDMI,VGA,DP/LED, G2460VQ6 | 1 |  | 0
6. | Vlastní | RAX-UP-250-A4 Polička pevná s perforací 1U/250mm 20kg | 1 |  | 0
7. | Vlastní | Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m | 1 |  | 0
8. | Vlastní | Patch Panel 48 port UTP Cat.6 1U, vyvazovací lišta, Axemax | 1 |  | 0
9. | Vlastní | UPS-1000VA CyberPower Value SOHO LCD 1000VA/550W, české zásuvky | 1 |  | 0
10. | Vlastní | Patch cord UTP 1m, Cat.5e, RJ45-RJ45, LSZH, Axemax | 31 |  | 0
11. | Vlastní | Konektor 8p8c UTP drát RJ45, CAT.5e | 62 |  | 0
12. | Vlastní | Kabelový žlab 65/50 vč. Závěsů | 485 |  | 0
13. | Vlastní | Trubka flexi 23mm vč. úchytů | 2360 |  | 0
|  |  |  | Celkem bez DPH: | 0
Pokud jsou uvedeny konkretní výrobky slouží poze jako vzor pro minimální požadované parametry.