Protokol o určení vnějších vlivů č.2/2017

Předmět jednání :	   Terminál Benešov SO04 Parkovací dům

Investor :		   Město Benešov

Složení komise:

Předseda:

Ing. Arch. Zdeněk Bureš-HIP	…………………………………………

Členové:

Ing.Jan Šobáň-projektant elektro	…………………………………………

Ing.Zdeňka Maggia – projektant PBŘ	…………………………………………

Mgr. Petr Málek – projektant ASŘ	…………………………………………

Ing.Jan Meyer -zástupce investora	…………………………………………

Přílohy :    Příloha 1 – tabulka vnějších vlivů

#### Ve  Brně  dne    06.01.2017	…………………………………………

podpis předsedy komise

A.        PODKLADY

- ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí na §2 zák. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1, část 1.4.1 odst. h).

- 33 20000-7-701, ed.2 El. instalace nízkého napětí, Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a na zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3:  Elektrotechnická instalace budov, část 5-51 : Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: 2007, Elektrotechnické instalace nízkého napětí – část 4-41 : Ochranná opatření před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2130 ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- Požárně bezpečnostní řešení stavby

B. 	Prostory

Prostory, které jsou předmětem přestavby, parkovací dům. Jsou parkovací prostrory, komunikace, technická a uklidová místnost.

V objektu budou parkovat vozidla s pohonem na LPG a CNC.

C.        ROzhodnutÍ

Viz příloha.

D. 	ZdŮvodnĚNÍ

Rozhodnutí komise je v souladu s navrženou technologií, technologickými postupy uvnitř provozního souboru, stavebního řešení a atmosférickými vlivy v dané lokalitě.

V  místnostech bylo stanoveny vnější vlivy dle funkce jednotlivých místností a druhu činnosti, které se v místnostech provádějí