## Rekapitulace
Parkování Táborská kasárna - veřejnost | 0
Parkování Táborská kasárna - rezidenti | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH 21 % | 0
Celkem včetně DPH | 0
Uchazeč :
Dne :

## Táborská - veřejnost
Parkování Táborská kasárna - veřejnost |  |  |  | 0
Vjezdový stojan
popis | druh položky | počet | j.c. | Celkem
Vjezdový stojan | KPL | 1 |  | 0
Grafický display 6" až 8" | KPL | 1 |  | 0
RFID čtečka 13 MHz, ISO 15693 | KPL | 1 |  | 0
Skener čárového a QR kódu | KPL | 1 |  | 0
Hlasové dorozumívací zařízení | KPL | 1 |  | 0
Obrysové světelné zvýraznění stojanu | KPL | 1 |  | 0
Rozšiřující rozhraní pro další systémové prvky (USB/seriál, čtečka125kHZ+13,5MHz Mifare + EM4100) | KPL | 1 |  | 0
Vyhřívání stojanu do -20C | KPL | 1 |  | 0
Chlazení stojanu | KPL | 1 |  | 0
Kódovací jednotka se zabudovaným 1D skenerem čárového kódu, termotiskárnou 300dpi, řídící jednotkou a nožem s příjmem z jednoho zásobníku | KPL | 1 |  | 0
Příprava pro dvojíté zásobníky lístků | KPL | 1 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
Výjezdový stojan
popis | druh položky | počet |  | Celkem
Výjezdový stojan, RAL 9022 | KPL | 1 |  | 0
Grafický display 6 až 8" | KPL | 1 |  | 0
RFID čtečka 13 MHz, ISO 15693 | KPL | 1 |  | 0
Skener čárového a QR kódu | KPL | 1 |  | 0
Hlasové dorozumívací zařízení | KPL | 1 |  | 0
Obrysové světelné zvýraznění stojanu | KPL | 1 |  | 0
rozšiřující rozhraní pro další systémové prvky (USB/seriál, čtečka125kHZ+13,5MHz Mifare + EM4100 spolu s provozní licencí) | KPL | 1 |  | 0
Vyhřívání stojanu do -20C | KPL | 1 |  | 0
Chlazení stojanu | KPL | 1 |  | 0
Řešení SONET pro kreditní karty pro sloupky. All in One: PinPad na display, Čtečka karet NFC / RFID modul | KPL | 1 |  | 0
Kódovací jednotka se zabudovaným 1D skenerem čárového kódu, termotiskárnou 300dpi, řídící jednotkou a nožem s příjmem z jednoho zásobníku | KPL | 1 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
Závory
popis | druh položky | počet |  | Celkem
Základní tělo závory (bez ramena), 2 mil cyklů | KS | 2 |  | 0
Rozšiřující rozhraní pro systémové prvky | KS | 2 |  | 0
Signalizace (např. zelená šipka / červený terčík) | KS | 2 |  | 0
Indukční cívky na vjezd a výjezd | KS | 4 |  | 0
Podsvícené vylamovací rameno závory - malé 3m | KS | 2 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
SPZ - řešení
popis | druh položky | počet |  | Celkem
SPZ kamera s duálním senzorem umístěná ve sloupku v provedení antivandal,vysoká kvalita obrazu, min. 4 Mpx | KS | 2 |  | 0
IR přisvětlení | KS | 2 |  | 0
Zdroj napájení | KS | 2 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
Pokladna
popis | druh položky | počet |  | Celkem
Základní tělo automatu - multifunkční platební a lístková stanice (RFID a čárový kód). Uživatelsky intuitivní ovládání a interakce. Základní jednotka s min. 10" dotykový displejem. Zásobník lístků s kapacitou 4000 - 14 000 lístků. Obsahuje alarmsystémem + sirénu, interkom (mikrofon a reporoduktor), UPS na 5min, bezpečnostní 2 klíče pro přístup do pokladny. Silné zabezpečení proti vniknutí do pokladny (páčidlo, šroubováky, kladiva, atd..) Doporučené rozměry Výška automatu 1700 - 1800mm, šířka automatu 750-820mm,Barvy: přední panel RAL7021, tělo pokladny, stojan RAL 9022 včetně přístřešku. | KS | 1 |  | 0
Kódovací jednotka pro práci s lístky zabudovaným 1D skenerem čárového kódu, termotiskárnou 300dpi, řídící jednotky a nožem s příjmem z jednoho zásobníku | KS | 1 |  | 0
Skener čárového a QR kódu | KS | 1 |  | 0
RFID čtečka 13 MHz, ISO 15693 | KS | 1 |  | 0
Mincovní systém včetně oddělovače mincí, testeru mincí, 4 hopry s kapacitou 250 mincí, "mezipokladna" pro mince přijaté navíc | KS | 1 |  | 0
Přijímač bankovek s funkcí mezipokladny pro 2 nominální hodnoty. | KS | 1 |  | 0
Vyhřívání automatu - topení do -20C | KS | 1 |  | 0
Chlazení automatu | KS | 1 |  | 0
Hlasové dorozumívací zařízení | KS | 1 |  | 0
Automatická regulace jasu | KS | 1 |  | 0
Řešení SONET pro kreditní karty pro skiosk Smart. All in One: PinPad na display, Čtečka karet a NFC / RFID modul včetně | KPL | 1 |  | 0
Operační systém | KPL | 1 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
Ostatní
popis | druh položky | počet |  | Celkem
Dohledové kamery na vjezd, výjezd, pokladnu | KS | 3 |  | 0
Sloupek pro umístění kamer | KPL | 1 |  | 0
Kamery: Rozlišení min. 4MP, IR viditelná délka min. 25m, přepínání den-noc, detekce pohybu, úhel záběru min. 115o, IP66, kovové nebo hliníkové tělo kamery, rozlišení min. 2560*1440p, minimální počet snímků za sekundu: 25d, komunikační protokol min. IPv4 (preferujeme IPv6), TCP/IP, ověření přihlášení přes HTTPS (SSL), ovládání v českém jazyce. Prokázání splnění norem NIS2, případně NDAA, závazek k plnění normy CRA.
Záznamové zařízení: kapacita na 5 dnů záznamu, 512GB disk, vzdálený přístup, zpětné přehrávání, on-line dohled. Minimální rozlišení 2560/1440p. Zaznamenávání metadat o záznamech pohybu v záznamové oblasti kamerou. | KPL | 1 |  | 0
Značka s ukazetelem obsazenosti | KS | 1 |  | 0
Roční servisní prohlídka - pravidelná roční kontrola + základní seřízení | KPL | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení, revize, zkoušky, atesty | KPL | 1 |  | 0
Integrace do dohledového systému (střediska), vzdálené ovládání (API) | KPL | 1 |  | 0
Integrace do Karty občana, SPEL | KPL | 1 |  | 0
integrace do systému Smart4city | KPL | 1 |  | 0
Příprava na migraci - cloudové řešení serveru a a aplikací | KPL | 1 |  | 0
Instalace, propojení do aplikace, webové rozhraní, oživení, zaškolení, zkušební provoz | KPL | 1 |  | 0
| SUMA |  |  | 0

## Táborská - rezidenti
Parkování Táborská kasárna - rezidenti |  |  |  | 0
Vjezdový stojan
popis | druh položky | počet | j.c. | Celkem
Vjezdový sloupek | KS | 1 |  | 0
Grafický display 6-8" | KS | 1 |  | 0
Skener čárového a QR kódu | KS | 1 |  | 0
RFID čtečka 13 MHz, ISO 15693 | KS | 1 |  | 0
Hlasové dorozumívací zařízení | KS | 1 |  | 0
Obrysové světelné zvýraznění stojanu | KS | 1 |  | 0
rozšiřující rozhraní pro další systémové prvky (USB/seriál, čtečka125kHZ+13,5MHz Mifare + EM4100 spolu s provozní licencí) | KS | 1 |  | 0
Vyhřívání stojanu do -20C | KS | 1 |  | 0
Chlazení stojanu | KS | 1 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
Výjezdový stojan
popis | druh položky | počet |  | Celkem
Výjezdový stojan | KS | 1 |  | 0
Grafický display 6-8" | KS | 1 |  | 0
Skener čárového a QR kódu | KS | 1 |  | 0
RFID čtečka 13 MHz, ISO 15693 | KS | 1 |  | 0
Hlasové dorozumívací zařízení | KS | 1 |  | 0
Obrysové světelné zvýraznění stojanu | KS | 1 |  | 0
rozšiřující rozhraní pro další systémové prvky (USB/seriál, čtečka125kHZ+13,5MHz Mifare + EM4100 spolu s provozní licencí) | KS | 1 |  | 0
Vyhřívání stojanu do -20C | KS | 1 |  | 0
Chlazení stojanu | KS | 1 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
Závory
popis | druh položky | počet |  | Celkem
Základní tělo závory (bez ramena), 2 mil cyklů | KS | 2 |  | 0
Rozšiřující rozhraní pro systémové prvky | KS | 2 |  | 0
Signalizace (např. zelená šipka / červený terčík) | KS | 2 |  | 0
Indukční cívky na vjezd a výjezd | KS | 4 |  | 0
Podsvícené, vylamovací rameno závory - malé 3m | KS | 2 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
SPZ - řešení
popis | druh položky | počet |  | Celkem
SPZ kamera s duálním senzorem umístěná ve sloupku v provedení antivandal. vysoká kvalita obrazu, min. 4 Mpx | KS | 2 |  | 0
IR přisvětlení | KS | 2 |  | 0
Zdroj napájení | KS | 2 |  | 0
| SUMA |  |  | 0
Ostatní
popis | druh položky | počet |  | Celkem
Dohledové kamery na vjezdový a výjezdový sloupek + platební automat | KS | 3 |  | 0
Kamery: Rozlišení min. 4MP, IR viditelná délka min. 25m, přepínání den-noc, detekce pohybu, úhel záběru min. 115o, IP66, kovové nebo hliníkové tělo kamery, rozlišení min. 2560*1440p, minimální počet snímků za sekundu: 25d, komunikační protokol min. IPv4 (preferujeme IPv6), TCP/IP, ověření přihlášení přes HTTPS (SSL), ovládání v českém jazyce. Prokázání splnění norem NIS2, případně NDAA, závazek k plnění normy CRA.
Záznamové zařízení: kapacita na 5 dnů záznamu, 512GB disk, vzdálený přístup, zpětné přehrávání, on-line dohled. Minimální rozlišení 2560/1440p. Zaznamenávání metadat o záznamech pohybu v záznamové oblasti kamerou. | KPL | 1 |  | 0
Značka s ukazetelem obsazenosti | KPL | 1 |  | 0
Integrace do dohledového systému (střediska) , vzdálené ovládání (API) | KPL | 1 |  | 0
Příprava na migraci - cloudové řešení serveru a a aplikací | KPL | 1 |  | 0
Integrace do Karty občana | KPL | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení, revize, zkoušky, atesty | KPL | 1 |  | 0
Roční servisní prohlídka - pravidelná roční kontrola + základní seřízení | KPL | 1 |  | 0
Instalace, propojení do aplikace, webové rozhraní, oživení, zaškolení, zkušební provoz | KPL | 1 |  | 0
| SUMA |  |  | 0