|  |  | MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov | tel: +420 312 821 111 e-mail: epodatelna@benesov-city.cz ID datové schránky: cb4bwan |
| --- | --- | --- | --- |
| ### MěstskÝ ÚŘAD Benešov ### Odbor ROZVOJE A investic |  |  |  |

| ### číslo jednací: |  |  | ### MUBN/56837/2025/ORI -II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### spis. značka: |  |  | ### ORI/352/2025/TUM |  |  |
| ### vyřizuje: |  |  | ### Pavlína Tůmová |  |  |
| ### telefon: |  |  | ### +420 312 821 268 |  |  |
| ### e-mail: |  |  | ### tumova@benesov-city.cz |  |  |
| ### datum: |  |  | ### 06.02.2025 |  |  |

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Novostavba hasičské zbrojnice v Bedrči, Benešov“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

žádám o vysvětlení následujícího k uvedené akci:

1. Nesoulad mezi výkazem výměr a PD (tabulka oken a dveří), kde položky ve výkazu výměr pro dodávku a montáž vnitřních dveří nekorespondují s projektovou dokumentací (tabulkou prvků), prosíme o nápravu (VV pol. č. 531 - 538).

2. Žádáme o přesnější specifikaci kuchyňské linky pro ocenění výrobku. Co má být součástí ceny, materiál, doplňky, spotřebiče?

3. Žádáme o přesnější specifikaci krbové vložky k nacenění.

4. Ve výkazu výměr chybí položky pro osazení schodišťových prvků pro izolaci kročejového zvuku např. (Tronsole apod.)

5. Žádáme o přesnější specifikaci nebo určení cenové úrovně keramického obkladu, keramické dlažby, PVC vinyl.

Dotaz č. 2

1. Z jakého materiálu mají být vyrobeny vnitřní dveře? Požadujeme bližší specifikaci prvků.

2. Z jakého materiálu mají být vyrobeny vstupní dveře s označením "d" a "e"? Požadujeme bližší specifikaci prvků.

3. Požadujeme bližší specifikaci prvků garážových vrat s označením "V1" a "V2" - matriál, zateplení, požadavek na dálkové ovladače popř. počet kusů?

4. Z jakého materiálu mají být vyrobeny okna s označením "a" - "c"? Jaká barevnost oken (interiér / exteriér). Požadujeme bližší specifikaci prvků.

Dotaz č. 3

1. Ve výkazu výměr nejsou vykázány všechny ocelové profily pro stropní a střešní konstrukci:

- stropní kce.: IPE 120, IPE 140, IPE 220, HEB 240 viz výkres "Strop nad přízemím"

- střešní kce.: U 140, U 160 viz výkres "Krov"

2. Ve výkazu výměr chybí položka pro nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním viz výkres "Krov".

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Odpovědi:

Dotaz č. 1

1. Nesoulad mezi výkazem výměr a PD (tabulka oken a dveří), kde položky ve výkazu výměr pro dodávku a montáž vnitřních dveří nekorespondují s projektovou dokumentací (tabulkou prvků), prosíme o nápravu (VV pol. č. 531 - 538).

Upřesněno: -      zadávací VV R1  ( kapitola D 766 Konstrukce truhlářské ( řádek 1392-1493) )

- D1.1. stavební zpráva R1  3.8.Otvory

- 11. Tabulka otvorů R1

2. Žádáme o přesnější specifikaci kuchyňské linky pro ocenění výrobku. Co má být součástí ceny, materiál, doplňky, spotřebiče?

Upřesněno: - zadávací VV R1  (položka 561 (ř.1467) )

3. Žádáme o přesnější specifikaci krbové vložky k nacenění.

Upřesněno: - zadávací VV R1  (položka 590 (ř. 1580) )

4. Ve výkazu výměr chybí položky pro osazení schodišťových prvků pro izolaci kročejového zvuku např. (Tronsole apod.)

Kročejová izolace není projektem řešena

5. Žádáme o přesnější specifikaci nebo určení cenové úrovně keramického obkladu, keramické dlažby, PVC vinyl.

Upřesněno: -                       zadávací VV R1  (položka 571, 577, 583  (řádek 1517-1560))

Dotaz č. 2

1. Z jakého materiálu mají být vyrobeny vnitřní dveře? Požadujeme bližší specifikaci prvků.

Upřesněno:    -      zadávací VV R1  (položky 531– 542, 623-628 (řádek 1414 -1461))

- D1.1. stavební zpráva R1  3.8.Otvory

- 11. Tabulka otvorů R1

2. Z jakého materiálu mají být vyrobeny vstupní dveře s označením "d" a "e"? Požadujeme bližší specifikaci prvků.

Upřesněno -      zadávací VV R1  (dveře „d“ položka 542 (ř.1461), dveře „e“ položka 629 (ř. 1451))

- D1.1. stavební zpráva R1  3.8.Otvory

- 11. Tabulka otvorů R1

3. Požadujeme bližší specifikaci prvků garážových vrat s označením "V1" a "V2" - matriál, zateplení, požadavek na dálkové ovladače popř. počet kusů?

Upřesněno -      zadávací VV R1  (položky 557 -559 (řádek 1490-1493) )

- D1.1. stavební zpráva R1  3.8.Otvory

- 11. Tabulka otvorů R1

4. Z jakého materiálu mají být vyrobeny okna s označením "a" - "c"? Jaká barevnost oken (interiér / exteriér). Požadujeme bližší specifikaci prvků.

Upřesněno -      zadávací VV R1  (položky 526 – 530 (řádek 1403-1411) )

- D1.1. stavební zpráva R1  3.8.Otvory

- 11. Tabulka otvorů R1

Dotaz č. 3

Žádáme o zaslání dodatečných informací k následujícímu: 1. Ve výkazu výměr nejsou vykázány všechny ocelové profily pro stropní a střešní konstrukci: - stropní kce.: IPE 120, IPE 140, IPE 220, HEB 240 viz výkres "Strop nad přízemím" - střešní kce.: U 140, U 160 viz výkres "Krov" Upřesněno : -- zadávací VV R1 (položky 606-614 (řádek 574-597) v kapitole D 95 – různé dokončovací práce - 142 (řádek 588) 2. Ve výkazu výměr chybí položka pro nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním viz výkres "Krov". Upřesněno : -- zadávací VV R1 (položka 622 ( řádek 1570) v kapitole D 753 – dokončovací práce - nátěry )

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 ze dne 06.02.2025,  
na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 10. zadávací dokumentace

v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

10.	Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 05.03.2025 v 9.00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) – oprava ze dne 06.02.2025

Projektová dokumentace Oprava -revize R1 z 06.02.2025.

Ing. Jaroslav Hlavnička

starosta města