## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Oprava plynové kotelny v objektu ZUŠ Benešov - Táborská 458
| Misto |  | Benešov - Táborská 458
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Josef Marek |  |  |  | IČ: | 45126089
|  |  | J. Franka 1767 |  |  |  | DIČ:
|  | 25601 | Benešov
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2025-06-12
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Oprava plynové kotelny v objektu ZUŠ Benešov - Táborská 458 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 731 | Kotelny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 735 | Doplňky k montážním ceníkům |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN | 0 | 0 | 0
| 801 | Stavební práce ( bourání a opravy ) |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 802 | MaR Specifikace elektroinstalace |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Oprava plynové kotelny v objektu ZUŠ Benešov - Táborská 458 | [20 empty] | STA
O: |  | Benešov - Táborská 458 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.57 |  | 0.71 |  |  |  | 292.07 |  |  | DIL
1 | 731249128R00 | Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 85 kW | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 |  |  | 9.9254 | 19.85 |  |  | POL1_0
2 | 000000 | Závěsný kondenzační kotel, jmenovitý výkon 50 kW | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 |  |  | 5.768 | 11.54 |  |  | POL1_0
3 | 731100807R00 | Demontáž kotle litinového Viadrus | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | 0.355 | 0.71 |  |  | 4.975 | 9.95 |  |  | POL1_0
4 | 000000 | Sada pro hydraulické připojení kotlů, včetně , izolace, zpětných klapek a uzávěrů. | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
5 | 000000 | Bezpečnostní sada pro kotle v kaskádě | sada | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
6 | 000000 | Hydraulický vyrovnávač tlaků pro kotle do 100 kW | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
7 | 000000 | Podpůrný rám pro instalaci kotle | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 6.39 |  |  | POL1_0
8 | 000000 | Montáž technologie kotelny | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
9 | 000000 | Demontáž stáv. kouřovodů a komín. vložek | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
10 | 000000 | Kouřovod - revizní koleno d 80 / 87° | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 6.39 |  |  | POL1_0
11 | 000000 | Adaptér pro připojení kotle s měř. otvory | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 6.39 |  |  | POL1_0
12 | 000000 | Kouřovod - koleno 87° | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
13 | 000000 | Kouřovod - patní koleno 87° | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 6.39 |  |  | POL1_0
14 | 000000 | Distanční objímka DN 160 | ks | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.013 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 83.02 |  |  | POL1_0
15 | 000000 | Kouřovod - trubka délka 250 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
16 | 000000 | Kouřovod - trubka délka 500 mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 6.39 |  |  | POL1_0
17 | 000000 | Kouřovod - trubka délka 1000 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
18 | 000000 | Kouřovod - trubka délka 2000 mm | ks | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0195 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 41.51 |  |  | POL1_0
19 | 000000 | Komínová hlavice komplet | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 6.39 |  |  | POL1_0
20 | 000000 | Krycí manžeta komínové hlavy | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 6.39 |  |  | POL1_0
21 | 000000 | Kouřovod komplet potrubí DN 110/160 + tvasrovky | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.193 | 3.19 |  |  | POL1_0
22 | 732291911R00 | Připojení kotlů na rozdělovač | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.809 | 3.62 |  |  | POL1_0
23 | 731391812R00 | Vypouštění vody z kotlů samospádem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.258 | 2.52 |  |  | POL1_0
24 | 722290234R00 | Proplach otopné soustavy do DN 80 | m | 220 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 13.64 |  |  | POL1_0
25 | 722290239R00 | Napouštění otopné soustavy upravenou vodou | m | 220 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 13.64 |  |  | POL1_0
26 | 000000 | Odstranění konzol a závěsů v kotelně | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
27 | 000000 | Odvzud. kotlů, demont. elektrokotle a elektroinstr | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
28 | 000000 | Montáž spalinových cest + revize | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.06 |  |  | POL1_0
29 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | t | 1.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.207 | 19.16 |  |  | POL1_0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.206 |  | 0.07742 |  |  |  | 13.86 |  |  | DIL
30 | 732111128R00 | Kombi rozdělovač a sběrač, dva okruhy, DN 32 a , DN 50 pro kotle s max. průtokem 7 m3/hod | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 |  |  | 3.412 | 3.41 |  |  | POL1_0
31 | 000000 | Neutralizační box s čerpadlem Regulus | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 |  |  | 3.412 | 3.41 |  |  | POL1_0
32 | 000000 | Neutralizační prášek 12 kg | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 |  |  | 3.412 | 3.41 |  |  | POL1_0
33 | 732119191R00 | M. rozdělovačů a sběračů do DN 100 do dl 1m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86 | 0.86 |  |  | POL1_0
34 | 732110811R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů do DN 100 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07742 | 0.07742 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | POL1_0
35 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0.281 | 0.56 |  |  | POL1_0
36 | 732421314R00 | Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha2 - 25/80 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 1.19 |  |  | POL1_0
37 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m | t | 0.206 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.093 | 0.84 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2146 |  | 0 |  |  |  | 23.99 |  |  | DIL
38 | 733121218R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 50 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0.0076 | 0 | 0 |  |  | 0.748 | 0.75 |  |  | POL1_0
39 | 733121163R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké DN 65 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01223 | 0.01223 | 0 | 0 |  |  | 0.581 | 0.58 |  |  | POL1_0
40 | 000000 | Varné koleno DN 50 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0.581 | 1.74 |  |  | POL1_0
41 | 723120203R00 | Potrubí ocelové černé svař. DN 20-NTL plyn | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01455 | 0.0291 | 0 | 0 |  |  | 0.784 | 1.57 |  |  | POL1_0
42 | 723120205R00 | Potrubí ocelové černé svař.DN 32-NTL plyn | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 0.0592 | 0 | 0 |  |  | 0.753 | 3.01 |  |  | POL1_0
43 | 723163104R00 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 |  |  | 0.33263 | 0.33 |  |  | POL1_0
44 | 723163106R00 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 |  |  | 0.37797 | 2.65 |  |  | POL1_0
45 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16 | m | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.05187 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 7.06 |  |  | POL1_0
46 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20 | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00522 | 0.03654 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 4.44 |  |  | POL1_0
47 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.71 |  |  | POL1_0
48 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 0.03 |  |  | POL1_0
49 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.04 |  |  | POL1_0
50 | 000000 | Tepelná izolace pro CU tr. 35/1,5 - tl. 40 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.29 |  |  | POL1_0
51 | 000000 | Tepelná izolace pro oc. tr. DN 50 - tl. 40 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.04 |  |  | POL1_0
52 | 000000 | Tepelná izolace pro oc. tr. DN 65 - tl. 40 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.04 |  |  | POL1_0
53 | 998733105R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí | t | 0.2146 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.314 | 0.71 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06103 |  | 0 |  |  |  | 12.82 |  |  | DIL
54 | 734233120R00 | Kohout kulový DN 10 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00056 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL1_0
55 | 734233122R00 | Kohout kulový DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.41 |  |  | POL1_0
56 | 734233124R00 | Kohout kulový DN 32 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.00816 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 2.15 |  |  | POL1_0
57 | 734243412R00 | Klapka zpětná DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
58 | 734243414R00 | Klapka zpětná DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
59 | 734293224R00 | Filtr DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
60 | 734263315R00 | Šroubení topenářské připojovací DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0.0028 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.25 |  |  | POL1_0
61 | 734265317R00 | Šroubení topenářské připojovací DN 50 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00118 | 0.00236 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.42 |  |  | POL1_0
62 | 000000 | Šroubení topenářské připojovací DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00118 | 0.00236 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.42 |  |  | POL1_0
63 | 000000 | Automatický odvzdušňovací ventil | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00118 | 0.00472 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.84 |  |  | POL1_0
64 | 000000 | Potrubní oddělovač CA DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00118 | 0.00118 | 0 | 0 |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  | POL1_0
65 | 734293114R00 | Ventil směš.třícestný DN 25-ESBE VRG 131 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0.288 | 0.58 |  |  | POL1_0
66 | 734293222R00 | Filtr mechanických nečistot DN 20 s vložkou | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.21 |  |  | POL1_0
67 | 000000 | Odlučovač vzduchu Flamco Clean Smart DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
68 | 000000 | Manometr 0 - 6 bar, d 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
69 | 000000 | Tlakoměrový kohout + smyčka závitová | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.91 |  |  | POL1_0
70 | 734413132R00 | Teploměr příložný | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.00212 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 1.52 |  |  | POL1_0
71 | 734293316R00 | Kohout vypouštěcí DN 15 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.33 |  |  | POL1_0
72 | 000000 | Návarek šikmý 45° s vntř. závitem 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.17 |  |  | POL1_0
73 | 73449-3111.R00 | Jímka pro teplotní čidlo G 1/2" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.08 |  |  | POL1_0
74 | 000000 | Zkušební kohout DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.08 |  |  | POL1_0
75 | 000000 | Vodoměr typ ER-AM DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.08 |  |  | POL1_0
76 | 000000 | Pomocný a upevňovací materiál | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.08 |  |  | POL1_0
77 | 723235112R00 | NTL plynovod - Kohout kulový DN 20 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.00074 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.41 |  |  | POL1_0
78 | 723235114R00 | NTL plynovod - Kohout kulový DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.27 |  |  | POL1_0
79 | 723236612R00 | Filtr pro plyn DN 20 s vložkou 20 mikrometrů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
80 | 000000 | Manometr 0 - 6 kPa, d 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
81 | 000000 | Kondenzační smyčka navařovací | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
82 | 000000 | Tlakoměrový kohout | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
83 | 998734104R00 | Přesun hmot pro armatury | t | 0.06103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.385 | 0.15 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Doplňky k montážním ceníkům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14 |  |  | DIL
84 | 904 R01 | Hzs-zkousky tlakové a revize, Komplexni vyzkouseni | h | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6 |  |  | POL1_0
85 | 904 R02 | Hzs-uvedení kotle do provozu | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
86 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 801 | Stavební práce ( bourání a opravy ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.2104 |  | 0.8515 |  |  |  | 42.18 |  |  | DIL
87 | 000000 | Dveře protipožární 900/1970 P ocelové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
88 | 000000 | Zárubeň a kování pro protipožární dveře | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
89 | 000000 | Samozavírač ( tělo a rameno ) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
90 | 000000 | Pomocný a upevňovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
91 | 000000 | Vybourání kov. dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.718 | 0.72 |  |  | POL1_0
92 | 000000 | Vylití zárubně betonem pro instalaci | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.718 | 0.72 |  |  | POL1_0
93 | 000000 | Zavěšení a seřízení dveří do zárubně | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 |  |  | 0.718 | 0.72 |  |  | POL1_0
94 | 310238211R00 | Dozdívka dveřního otvoru plochy do 1 m2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 1.8414 | 0 | 0 |  |  | 4.794 | 4.79 |  |  | POL1_0
95 | 971100021RAB | Vybourání otvorů pro kouřovod | m2 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00082 | 0.00021 | 0.81 | 0.2025 |  |  | 4.864 | 1.22 |  |  | POL2_0
96 | 612100030RA0 | Oprava omítek v kotelně | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04788 | 0.4788 | 0.046 | 0.46 |  |  | 1.4859 | 14.86 |  |  | POL2_0
97 | 784422271R00 | Malba vápenná do 3,8 m - kotelna | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0134 | 0 | 0 |  |  | 0.12992 | 2.6 |  |  | POL1_0
98 | 000000 | Nátěr omyvatelného soklu | m2 | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0077 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 8.4 |  |  | POL1_0
99 | 783426160R00 | Nátěr syntetický potrubí Z + 2x vrchní | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 0.125 | 0.75 |  |  | POL1_0
100 | 783893273R00 | Nátěr a penetrace betonové podlahy | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00151 | 0.00906 | 0 | 0 |  |  | 0.343 | 2.06 |  |  | POL1_0
101 | 631310112RAA | Vyspravení betonové podlahy v kotelně | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25807 | 1.5484 | 0 | 0 |  |  | 0.76278 | 4.58 |  |  | POL2_0
102 | 000000 | Připojení kondenzátu na stávající kanalizaci | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.25807 | 0.25807 | 0 | 0 |  |  | 0.76278 | 0.76 |  |  | POL1_0
Díl: | 802 | MaR Specifikace elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.23 |  |  | DIL
103 | 000000 | Elektroinstalace | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.232 | 0.23 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END