## Seznam
| ZPRACOVÁNÍ PENB - PŘEHLED OBJEKTŮ | [7 empty] | Příloha č. 1 - Soupis nemovitých věcí(budov)
| BYTOVÉ DOMY | [15 empty] | Vysvětlivky: | AKN | centrální zásobník TUV v kotelně
číslo objektu | ulice | čp | parc. č. | zast.pl. | podl. | byty | NP | zdroj vytápění | dostupná dokumentace | upřesnění rozsahu dostupné dokumentace | EA | PENB | EP | celková energeticky vztažná plocha | přehled spotřeb energií 2022-2025 | Pozn. |  | BJ | samostané vytápění každé bytové jednotky
1 | Pražská | 146 | 164/1 | 506 | 4 | 24 |  | K 165 kW, BJ | [6 empty] | ano |  |  | K | kotelna
2 | Masarykovo nám. | 159 | 115/1 | 192 | 2 | 1 | 1 | K 45 kW, BJ | 2013 zjed. výkres. dok. (pasport), 2014 plyn. přípojka, PD výměna oken (výměna teprve proběhne) | Pasport stavby popisuje viditelné a přístupné konstrukce a prvky. Nebyl proveden invazivní průzkum, odhalení skladeb podlah, sondy apod. Půdory 1NP,2NP, 1PP, 3NP a střechy, pohledy, řezy. Průvodní zpráva k výměně oken. Plyn. přípojka - detail niky ve zdivu |  |  |  |  | ano |  |  | výtopna | dálkové vytápění MTZ
3 | Masarykovo nám. | 230 | 89 | 193 | 3 | 4 | 1 | BJ, el. kotle | 2012 vytápění, pasport 2017 | plynová kotelna - 1PP plynoinstalace a vodonistalace, 2NP a 3NP ÚT, plynoinstalace, vodoinstalace, izometrie plynoinstalace, 4NP půdorys kotelny a řezy, schéma kotelny. Tepelné ztráty r. 2012, TZ MaR, TZ ÚT a ZTI. Pasport stavby popisuje viditelné a přístupné konstrukce a prvky. Nebyl proveden invazivní průzkum, odhalení skladeb podlah, sondy apod. Půdorys sklep, přízemí, 1., 2. patro, podkroví a střecha, pohledy a řezy. |  |  |  |  | ano
4 | Masarykovo nám. | 231 | 88 | 491 | 3 | 10 | 3 | BJ, el. kotle | 2012 vytápění, 2013 pasport, 2021 okna | Vytápění - 1PP vodoinstalace, 2NP a 3NP plyn a vodonistalce, půdorys a řez půdní kotelny, schéma kotelny, TZ ÚT-plyn-ZTI, tepelné ztráty r.2012. Pasport stavby popisuje viditelné a přístupné konstrukce a prvky. Nebyl proveden invazivní průzkum, odhalení skladeb podlah, sondy apod. Půdorysy sklep, 1NP, 1PP,2NP, 3NP a půda, řez, střecha. Výměna oken - Průvodní a souhrnná technická zpráva, 1np, 2np, 3.np |  |  |  |  | ano |  |  |  | objekty, které tvoří jeden stavebně propojený objekt a mají společný zdroj vytápění, případně společný zdroj ohřevu TV
5 | Malé náměstí | 232 | 87/1 | 658 | 3 | 10 | 5 | BJ, el. kotle / přímotopy | 2013 pasport, 2021 okna | Výměna oken - Průvodní a souhrnná technická zpráva, 1np, 2np, 3.np. Pasport stavby popisuje viditelné a prístupné konstrukce a prvky. Nebyl proveden invazivní pruzkum, odhalení skladeb podlah, sondy apod. Půdorys 1NP, 2NP, 3. NP, 1PP, krov, střecha, pohledy, řezy. |  |  |  |  | ano
6 | Křižíkova | 405 | 2170 | 295 | 3 | 13 |  | K 60 kW | 1998 souh. a tech. zp. rekonstrukce a dostavba, 2021 dokumentace k výměně kotlů | Rekonstrukce a dostavba - souhrnná zpráva pro stavební řízení a technické řešení. Vytápění - technická zpráva, půdorys 1NP, 2NP, 3NP, schéma kotelny-plyn-stoupaček, odvod splanin |  |  |  |  | ano |  |  | NP | nebytové prostory
7 | Vlašimská | 415 | 988 | 503 | 2 | 15 |  | BJ, kamna tuhá paliva | 2012 přístavba sociálního zázemí | půdorysy, řez přístavba včetně složení konstrukcí |  |  |  |  | ano |  |  | EŠOB | energetický štítek obálky budovy
8 | U Elektrárny | 526 | 1893/1 | 186 | 4 | 10 |  | K 75 KW, AKN | [6 empty] | ano
9 | Vlašimská | 544 | 1083 | 178 | 2 | 7 |  | BJ, kamna tuhá paliva | 2010 pasport | půdorysy, řez, pohledy |  |  |  |  | ano
10 | Husova | 653 | 444/1 | 322 | 3 | 7 |  | BJ, el. kotel / přímotop | [6 empty] | ano
11 | Na Spořilově | 666 | 1618 | 278 | 3 | 10 |  | K 48,7 kW | 2017 zateplení KZS, rozvody 2017, 2024 výměna střechy | zateplení - průvodní zpráva, pohledy, detaily, půdorysy. Rozvody - TZ elektroinstalace a MaR (půdorysy, schémata), TZ - plynoinstalace (půdorysy, schémata), TZ - ústřední vytápění (půdorysy, schéma, větrání). Výměna střešní krytiny - průvodní a souhrnná technická zpráva, půdorys krovu, půdorys střechy, řez |  | 2016 |  | 557 | ano
12 | Husova | 739 | 434 | 149 | 4 | 8 |  | BJ, přímotop | 2021 stavební úpravy střechy | Stavební úpravy střechy - projektová dokumentace, půdorys střechy, řez (skladba konstrukcí střechy), pohledy |  |  |  |  | ano
13 | Husova | 740 | 323 | 158 | 4 | 8 |  | BJ, plyn kotlíky | 2021 stavební úpravy střechy | Stavební úpravy střechy - projektová dokumentace, půdorys střechy, řez (skladba konstrukcí střechy), pohledy |  |  |  |  | ano
14 | Vlašimská | 897 | 1086/1 | 237 | 2 | 6 | 1 | BJ, kamna tuhá paliva | 2019 PD stav. úpravy objektu soc. bydlení | projektová dokumentace - výměna stropů (půdorysy, skladba stropů, půdorys střechy, řez, skladyby konstrukcí), nové vnitřní rozvody (TZ ZTI- půdorys kanalizace, řez kanalizace, půdorys vododvod, TZ elektroinstalace a hromosvody), schéma vytápění. Půdorysy, řezy, poohledy |  |  |  |  | ano
15 | Vlašimská | 1076 | 1085 | 125 | 2 | 5 |  | BJ, kamna tuhá paliva | 2010 pasport | půdorysy, řez, pohledy |  |  |  |  | ano
16 | Táborská | 1211 | 487/1 | 279 | 5 | 10 |  | K 98 kW, AKN | 2000 pasport - přestavba na byty, PD výměna oken - výměna teprve proběhne | půdorysy, řez, pohled. Výměna oken - průvodní a souhrnná TZ, pohledy |  |  |  |  | ano
17 | Bezručova | 1254 | 659/5 | 283 | 10 | 40 |  | výtopna | 2012 plášť KZS | Stavební úpravy obvodového pláště - průvodní zpráva, technická zpráva |  | 2015 |  | 2889 | ano
18 | Na Chmelnici | 1255 | 984/1 | 161 | 4 | 8 |  | K 98 kW, AKN | [6 empty] | ano
19 | Na Chmelnici | 1256 | 984/2 | 161 | 4 | 8 | [8 empty] | ano
20 | Bezručova | 1269 | 734/6 | 281 | 10 | 40 |  | výtopna | původní dokumentace | Původní dokumentace - půdorys, pohledy, řez (skladba obvodových panelů) |  |  |  |  | ano
21 | Bezručova | 1270 | 734/5 | 280 | 10 | 40 |  | výtopna | původní dokumentace, 2012 plášť KZS | Původní dokumentace - půdorys, pohledy, řez (skladba obvodových panelů). Stavební úpravy obvodového pláště - průvodní a technická zpráva. |  |  |  |  | ano
22 | Bezručova | 1271 | 734/4 | 281 | 10 | 40 |  | výtopna | původní dokumentace | Původní dokumentace - půdorys, pohledy, řez (skladba obvodových panelů) |  |  |  |  | ano
23 | Zapova | 1346 | 751/3 | 958 | 4 | 57 |  | výtopna |  |  |  | 2015 |  | 3991 | ano
24 | Zapova | 1366 | 751/2 | 1074 | 3 |  |  | výtopna |  |  |  | 2015 |  | 3853.3 | ano
25 | J.Horáka | 1559 | 1466/3 | 302 | 11 | 42 |  | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí |  |  |  |  | ano
26 | M.Kuderíkové | 1573 | 1490/4 | 300 | 9 | 36 |  | výtopna | [6 empty] | ano
27 | M.Kuderíkové | 1574 | 1484/6 | 336 | 2 | 18 |  | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  |  |  |  | ano
28 | M.Kuderíkové | 1602 | 1515/3 | 347 | 7 | 23 | 6 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2015 |  | 1897.3 | ano | NP - garáže
29 | M.Kuderíkové | 1603 | 1484/4 | 345 | 8 | 27 | 4 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2015 |  | 2228.5 | ano | NP - garáže
30 | M.Kuderíkové | 1604 | 1479/2 | 346 | 9 | 32 | 8 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2015 |  | 2559.7 | ano | NP - garáže
31 | J.Švermy | 1622 | 1469/3 | 239 | 4 | 12 |  | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  |  |  |  | ano
32 | J.Švermy | 1623 | 1469/4 | 266 | 4 | 13 | 1 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  |  |  |  | ano | NP - garáže
33 | J.Švermy | 1624 | 1467/6 | 289 | 8 | 32 |  | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  |  |  |  | ano
34 | Nová Pražská | 1645 | 1430/5 | 470 | 6 | 30 | 3 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2014 |  | 2732.9 | ano
35 | Nová Pražská | 1646 | 1430/3 | 464 | 6 | 30 | 3 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2014 |  | 2732.9 | ano
36 | Nová Pražská | 1647 | 1430/1 | 465 | 6 | 30 | 4 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2014 |  | 2732.9 | ano
37 | Nová Pražská | 1657 | 1443/1 | 472 | 9 | 48 | 4 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2015 |  | 4313.3 | ano
38 | Nová Pražská | 1658 | 1441/2 | 238 | 9 | 24 | 1 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2015 |  | 2135.2 | ano
39 | J.Horáka | 1667 | 1482/2 | 806 | 6 | 30 | 5 | výtopna | původní dokumentace, 2005 zateplení, 2025 stav. úpravy NP | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Zateplení - pohled. Stavební úpravy části objektu (nebytový porstor) - technická zpráva, půdorys, řez, PD elektroinstalace, osvětlení |  |  |  |  | ano
40 | Pražská | 1688 | 210/8 | 720 | 8 | 72 |  | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  |  |  |  | ano
41 | J.Horáka | 1696 | 1477/2 | 505 | 8 | 42 | 6 | výtopna | původní dokumentace, 2017 zateplení 1.NP | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Kontaktní zateplovací systém - PD a průvodní zpráva |  | 2015 |  | 3962 | ano
42 | J.Horáka | 1697 | 1473/2 | 507 | 8 | 42 | 4 | výtopna | původní dokumentace, 2017 zateplení 1.NP | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2015 |  | 3962 | ano
43 | J.Horáka | 1698 | 1466/4 | 508 | 8 | 42 | 5 | výtopna | původní dokumentace, 2017 zateplení 1.NP | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  | 2015 |  | 3962 | ano
44 | Na Bezděkově | 1782 | 84/2 | 796 | 9 | 96 | 1 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy |  |  |  |  | ano
45 | Vlašimská | 1784 | 1272/2 | 180 | 5 | 8 | 1 | výtopna | původní dokumentace, 2015 okna | půdorysy, pohledy. Okna - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
46 | Vlašimská | 1785 | 1272/3 | 208 | 5 | 8 | 1 | výtopna | původní dokumentace, 2015 okna | půdorysy, pohledy. Okna - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
47 | Vlašimská | 1786 | 1272/4 | 208 | 5 | 8 | 1 | výtopna | původní dokumentace, 2015 okna | půdorysy, pohledy. Okna - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
48 | Vlašimská | 1787 | 1272/5 | 208 | 5 | 8 | 1 | výtopna | původní dokumentace, 2015 okna | půdorysy, pohledy. Okna - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
49 | Vlašimská | 1788 | 1272/6 | 208 | 5 | 8 | 1 | výtopna | původní dokumentace, 2015 okna | půdorysy, pohledy. Okna - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
50 | Vlašimská | 1789 | 1272/7 | 208 | 5 | 8 | 1 | výtopna | původní dokumentace, 2015 okna | půdorysy, pohledy. Okna - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
51 | Vlašimská | 1790 | 665/13 | 243 | 8 | 24 |  | výtopna | původní dokumentace, 2016 okna | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Výměna výplní - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
52 | Vlašimská | 1791 | 665/14 | 242 | 8 | 24 |  | výtopna | původní dokumentace, 2016 okna | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Výměna výplní - situace, pohled, technická zpráva |  |  |  |  | ano
53 | Vlašimská | 1796 | 751/5 | 341 | 5 | 18 |  | výtopna | 2017 okna, 2022 luxfery a půda | výměna výplní - pohled, technická zpráva. Stavební úpravy - technická zpráva, půdorysy, řezy, skladba konstrukcí |  |  |  |  | ano
54 | Vlašimská | 1921 | 1226/2 | 194 | 5 | 8 | 1 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
55 | Vlašimská | 1922 | 1217/5 | 190 | 5 | 8 | 1 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
56 | Vlašimská | 1923 | 1217/6 | 193 | 5 | 8 | 2 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
57 | Vlašimská | 1924 | 1217/7 | 189 | 5 | 8 | 1 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
58 | Vlašimská | 1925 | 1217/8 | 191 | 5 | 8 | 1 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
59 | Vlašimská | 1926 | 1217/9 | 189 | 5 | 8 | 1 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
60 | Vlašimská | 1927 | 1217/10 | 194 | 5 | 8 | 2 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
61 | Vlašimská | 1928 | 1217/11 | 189 | 5 | 8 | 1 | výtopna | pasport, okna 2017 | půdorysy, pohledy. Výměna výplní - technická zpráva |  |  |  |  | ano
62 | Zapova | 1931 | 734/9 | 199 | 4 | 8 |  | výtopna | 2018 okna | Výměna výpní - technická zpráva, pohledy |  |  |  |  | ano
63 | Zapova | 1932 | 734/10 | 195 | 4 | 8 |  | výtopna | 2018 okna | Výměna výpní - technická zpráva, pohledy |  |  |  |  | ano
64 | Hráského | 1933 | 665/23 | 351 | 8 | 32 |  | výtopna |  |  |  | 2014 |  | 2653.2 | ano
65 | Hráského | 1934 | 665/22 | 352 | 8 | 32 |  | výtopna | [6 empty] | ano
66 | Na Bezděkově | 2001 | 70/1 | 242 | 8 | 21 | 2 | výtopna | 2009 KZS | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Zateplení - technická zpráva, půdorysy, pohledy, výkaz výměr |  | 2015 |  | 4482.4 | ano
67 | Na Bezděkově | 2002 | 70/2 | 242 | 8 | 21 | 2 | výtopna | 2009 KZS | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Zateplení - technická zpráva, půdorysy, pohledy, výkaz výměr |  | 2015 |  |  | ano
68 | Na Bezděkově | 2003 | 665/47 | 242 | 8 | 21 | 2 | výtopna | 2009 KZS | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Zateplení - technická zpráva, půdorysy, pohledy, výkaz výměr |  | 2015 |  | 4485.2 | ano
69 | Na Bezděkově | 2004 | 665/48 | 242 | 8 | 21 | 2 | výtopna | 2009 KZS | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Zateplení - technická zpráva, půdorysy, pohledy, výkaz výměr |  | 2015 |  |  | ano
70 | Na Bezděkově | 2005 | 36 | 573 | 8 | 77 | 3 | výtopna | původní dokumentace, 2010 zateplení | původní dokumentace - situace, půdorysy a řez včetně skladby konstrukcí, pohledy. Zateplení - technická zpráva, půdorysy, pohledy, výkaz výměr |  | 2015 |  | 4409.4 | ano
71 | Pražského Povstání | 2097 | 2778/11 | 277 | 5 | 22 |  | BJ, AKU kamna | původní dokumentace, 2010 zateplení | původní dokumentace - půdorysy, pohledy, řez, materiálové řešení. Zateplení - technická zpráva, posudek (Dokumentace k žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám), půdorysy, pohled |  |  | EHB 2010 | 1091.9 | ano
72 | Žižkova | 2239 | 478 | 504 | 4 | 27 |  | K 79 kW, AKN | 1.pp archiv města | půdorys 1PP |  |  |  |  | ano
DOMY S PEČEOVATELSKOU SLUŽBOU
| ulice | čp | parc. č. | zast.pl. | podl. | byty | NP | zdroj vytápění | dostupná dokumentace |  | EA | PENB | EP | celková energeticky vztažná plocha | přehled spotřeb energií 2022-2025 | Pozn.
73 | M.Kuderíkové | 1556 | 1492/2 | 851 | 6 | 95 | 4 | výtopna | původní dokumentace, 2013 okna | původní dokumentace - , půdorysy a řezy včetně skladby konstrukcí, výtahová šachta. Výměna oken - pohled, tabulka dveří a oken |  |  |  |  | ano
74 | Malé náměstí | 2006 | 60/1 | 1499 | 6 | 73 | 4 | výtopna | původní dokumentace | původní dokumentace - půdorysy, ústřední vytápění, řezy |  |  |  |  | ano
75 | Tyršova | 2061 | 379/2 | 996 | 4.5 | 43 | 3 | K 230 kW | 4. patro | půdorys 3. a 4. patro |  | 2015 |  | 3145.1 | ano
76 | F.V.Mareše | 2228 | 60/2 | 1263 | 4 | 34 | 1 | výtopna | suterén, 1.NP | půdorysy |  |  |  |  | ano
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
| ulice | čp | parc. č. | zast.pl. | podl. | byty |  | zdroj vytápění | dostupná dokumentace |  | EA | PENB | EP | celková energeticky vztažná plocha | přehled spotřeb energií 2022-2025 | Pozn.
77 | ZŠ Jiráskova | 888 | 25 | 3250 | 3 |  |  | výtopna | 2017 pasport, 2002 tělocvična dostavba | pasport - situace, průdorysy. Tělocvična - technická zpráva, pohledy, půdorysy, řezy včetně legendy materiálů |  | 2008 | 2023, 2014 | 7928.7 | ano | FVE - plánovaná instalace červen 2026
78 | ZŠ Dukelská | 1818 | 236/3 | 5172 | 3 |  |  | výtopna | původní dokumentace, 2018 pasport, tělocvična, výtah, ZTI, zateplení | původní dokumentace - řezy, půdorysy, pohledy, rozvaděč, střecha, hromosvod, souhrnná tabulka prefabrikátů, skladba konstrukcí. Pasport - situace, půdorysy, půdorys střecha. Rekonstrukce části rozvodů - textová část, ZTI - technická zpráva, půdorysy, ELEKTROinstalace - technická zpráva, půdorysy. TĚLOCVIČNA - stavební úpravy+přístavba - technická zpráva, půdorysy včetně materiálů. Přístavba VÝTAH - Dokumentace pro provedení stavby - textová část, situační výkresy. ZATEPLENÍ - textová část | 2012 | 2008 | 2023, 2016 | 14107.5 | ano | FVE - plánovaná instalace září 2026
79 | ZŠ Na Karlově | 372 | 1289, 1292 | 1767 | 3 |  |  | K 6x94, 2x46,3 | 2014 výměna oken, 2018 pasport, 2024 půdní vestavba | výměna oken - textová část, pohledy. Pasport - půdorysy. Půdní vestavba - půdorysy, řezy, pohledy, skladba vodorovných konstrukcí | 2017 | 2017, 2008 | 2023 | 6376.8 | ano | FVE - v provozu od 02/2026
80 | ZŠ a PŠ Hodějovského | 1654 | 1936/78 | 954 | 2 |  |  | K 46, 46, 25 | 2017 stavební dokumentace | Rekonstrukce a přístavba - kompletní dokumentace - průvodní a technická zpráva , architektonicko stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, ZTI, plyn, VZT, elektrotechnika, vodovodní přípojka |  | 2013 |  | 1653.35 | ano
81 | ZUŠ Žižkova | 471 | 426 | 348 | 2 |  |  | K 4x34 | [6 empty] | ano
82 | ZUŠ Táborská | 458 | 488/1 | 302 | 3 |  |  | K 2x49,8 | 2025 výměna kotlů | rekonstrukce plynové kotelny- TZ MaR, půdorys kotelny, TZ oprava kotelny |  |  |  |  | ano
83 | MŠ Praž. Povstání - ÚSMĚV | 1711 | 2686/27 | 964 | 2 |  |  | výtopna | 2016 stavební řešení | stavební řešení - technická zpráva - půdorysy, řezy, pohledy, |  | 2016 |  | 1805.9 | ano
84 | MŠ Longenova + byty | 1719 | 1847/63 | 1332 |  | 7 |  | výtopna nemocnice | 1997 dokumentace stavební úpravy | pohledy, půdorysy, řezy |  | 2008 |  | 858.3 | ano
85 | MŠ Na Karlove + ŠD | 1534 | 1223/2, 1223/3 | 886 | 1 |  |  | K 2x 48,7 | 2017 stavební úpravy, 2024 stavební úpravy | stavební úpravy - textová část, půdorysy, řezy (legenda materiálů), pohledy, PBŘ, |  |  |  |  | ano
86 | MŠ Dukelská - Kohoutek | 1546 | 208/1 | 1037 | 2 |  |  | výtopna | 2013 zateplení | zateplení - textová část, půdorysy, legenda materálů, pohledy, řezy | 2011 |  | 2016 |  | ano
87 | MŠ Dukelská - Palouček |  | 210/33 | 453 | 2 |  |  | výtopna | 2012 technická zpráva k výstavbě | průvodní zpárva, technická zpráva, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, požární zpráva |  |  |  |  | ano
88 | MŠ Táborská - Berušky | 350 | 461 | 382 | 2 |  |  | K 2x30 | [6 empty] | ano
89 | MŠ Bezručova - Čtyřlístek | 1948 | 734/12 | 659 | 2 |  |  | výtopna | 2012 topení, 2023 stavební řešení změna užívání (2025) | vytápění - technická zpráva, vytápění. Změna úžívání - textová část, pohledy, půdorys |  | 2008 |  | 1430.3 | ano
90 | ŠJ Jiráskova + ŠD Jiráskova |  | 6/1 | 1088 + 346 ŠD | 1 |  |  | K | 2021 pasport - zjednodšená výkresová dokumentace | půdorys, řez, pohled |  |  |  |  | ano
91 | DDM - Poštovní | 1668 | 32/2 | 757 | 2 |  |  | K 68,9 | 2008 přístavba | Přistavba - textová část, řezy, půdorysy včetně materiálového řešení, skladby vodorovných kontstrukcí, tabulka oken, VZT - textová část, půdorysy, řezy |  |  |  |  | ano
92 | DDM - Jablonná, Neveklov 257 44 | 30 | 5/1 | 216 | 1 |  |  | propan | 2018 přístavba | technická zpráva - stavební část, půdorysy, krov, řez, pohledy |  |  |  |  | ano
93 | DDM - Jablonná, Neveklov 257 44 | 44 | 5/4 | 339 | 1 |  |  | propan | 2018 přístavba | technická zpráva - stavební část, půdorysy, krov, řez, pohledy |  |  |  |  | ano
94 | Gymnasium Husova | 470 | 427 | 1488 | 4 |  |  | K | původní dokumentace, stav 2000, 2010 půdní vestavba, 2019 pasport | pohledy, půdorysy. Půdní vestavba - řezy, pohledy, půdorys, materiály. Pasport - pohledy, půdorysy, řezy |  | 2019 |  | 5327 | ano
95 | Katuška - Aperto - Konopišťská | 386 | 2137 | 157 | 2 |  |  | K | 2019 pasport, 2021 rekonstrukce | statický posudek 2007. Pasport - textová část, řez, půdorys, pohled. Stavební úpravy - textová část, dokumentace - architektonicko stavební řešení (technická zpráva, půdorysy, řezy, pohledy), stavebně konstrukční řešení (technická zpráva, skladba stropů), PBŘ |  |  |  |  | ano
OSTATNÍ NEBYTOVÉ PROSTORY
| ulice | čp | parc. č. | zast.pl. | podl. | byty |  | zdroj vytápění | dostupná dokumentace |  | EA | PENB | EP | celková energeticky vztažná plocha | přehled spotřeb energií 2022-2025 | Pozn.
96 | MěÚ A - Masarykovo nám. | 100 | 1400 | 908 | 4 |  |  | K 2x70 | 1993 výkresy, 2004 půdní vestavba, 2017 výměna oken, 2019 rekonstrukce kotelny, 2026 klimatizace (realizace v roce 2026) | legenda materiálů, půdorysy, PBŘ, pohledy, klimatizace (technická zpráva, schéma), MaR, vytápění, VZT (textová část, schéma), část). Půdní vestavba - technická zpráva, pohledy, řezy, půdorysy. | 2016 | 2015 |  | 3895.5 | ano
97 | MěÚ B - Masarykovo nám. | 226 | 104 | 386 | 3 |  |  | K 2x80 | 2006 stavební úpravy | elektroinstalace - technická zpráva, topení - technická zpráva, půdorysy, řezy, pohledy | 2016 | 2015 |  | 1177.7 | ano
98 | MěÚ C - Malé nám. | 1783 | 84/4 | 626 | 3 |  |  | výtopna | 2011 skutečný stav, 2013, 2017 stavební úpravy | půdorays 1NP, 1PP, pohled, řezy. Změna užívání 2NP, 3NP - půdorysy, řezy, pohledy, textová část, topení, voda, VZT, elektro |  |  |  |  | ano
99 | knihovna/poliklinika - Malé nám. | 1700 | 77/1 | 1834 | 4 |  |  | výtopna | 1991 poliklinika, 1999 rekonstrukce na knihovnu, 2012 úprava parteru, 2025 rekonstrukce knihovny - dokončení v průběhu roku 2026 | půdorysy (1991)- 1NP, 3NP, 5NP. Rekonsturkce na knihovnu (1999) - půdorys knihovna 1np, 2np, řezy (včetně materiálů), textová část. 2012 úprava parteru - architektinickostavební a konstrukční řešení. 2025 knihovna rekonstrukce - architektinocké a stavebné technické řešení, stavebně konstrukční řešení, PBŘ, ZTI, vytápění a chlazení |  |  | 2024 |  | ano | probíhá komplet rekonstrukce knihovny, instalace FVE plánována na 06/2026
100 | hotel Pošta - Tyršova | 162/163 | 121 | 1166 | 4 |  |  | K | 1983 výkresy, 2013/2019 pasport, zpráva o stavu objektu 2015 | zpráva o stavu objektu - textová část. Půdorysy, řezy, pohledy |  | 2017 |  | 3316.8 | ano
101 | Autobusový terminál - Nádražní | 2426 | 391/9 | 323 | 1 |  |  | tepelné čerpadlo | stavební řešení 2016 | technická zpráva, architektonickostavební řešení - textová část, výkresová část (půdorysy, řezy, pohledy schéma stropů a pohledů), skladby konstrukcí |  | 2016 |  | 293.1 | ano
102 | kino - Poštovní | 2432 | 40 | 707 | 2 | [9 empty] | NE | pronajímaný objekt
103 | kuželník - Tyršova/Nádražní |  | 238/2 | 580 | 1 | [9 empty] | NE | pronoajímaný objekt
104 | azylový dům - Táborská | 900 | 534 | 372 | 2 |  |  | K | stavební řešení 2016 | textová část, situační výkresy, dokumentace stavebního objektu, dokumentace technických a technologických zařízení |  |  |  |  | ano
105 | MUD - Malé nám. | 74 | 1275 | 437 | 3 |  |  | K | 2013 stavební úprava střechy, 2015 pasport, stavební úpravy 2018, 2023 rekonstrukce kotelny | výměna a úpravy krytiny části střešního pláště - technická zpráva, půdorys střechy. Pasport (Pasport stavby popisuje viditelné a prístupné konstrukce a prvky. Nebyl proveden invazivní pruzkum, odhalení skladeb podlah, sondy apod.) - textová část, řezy, pohledy, půdorysy. Rekonstrukce 1NP - technická zpráva ZT, technická zpráva skladba konstrukcí, technická zpráva statika, souhrnná a průvodní zpráva, PBŘ, elektroinstalace. |  |  |  |  | ano | v 2026 je plánována výměna oken
106 | TS admin. budova - Na Spořilově | 1371 | 1562/78 | 533 | 2 |  |  | K | 2015 zateplení a výměna oken | zateplení a výměna oken - textová část, půdorys, řez, pohledy | 2013 | EŠOB 2013 |  | 51283.5 | ano
107 | VHS - admin. Budova - Čechova |  | 1105/30 | 941 | 2 | [9 empty] | NE | pronajímaný objekt
Note on P4: spotřeba elektřiny pouze ve společných prostorách
Note on P79: spotřeba elektřiny pouze ve společných prostorách
Note on O87: Aneta Malá: celková podlahová plocha
Note on O88: Aneta Malá: celková podlahová plocha
Note on O94: Aneta Malá: celková podlahová plocha
Note on O99: Aneta Malá: celková podlahová plocha
Note on O119: Aneta Malá: celková podlahová plocha

## Cenová nabídka
Příloha č. 1 - Soupis nemovitých věcí(budov) k nacenění
CENOVÁ NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ PENB
BYTOVÉ DOMY
číslo objektu | ulice | čp | parc. č. | nabídková cena v Kč bez DPH
1 | Pražská | 146 | 164/1 | 0
2 | Masarykovo nám. | 159 | 115/1 | 0
3 | Masarykovo nám. | 230 | 89 | 0
4 | Masarykovo nám. | 231 | 88 | 0
5 | Malé náměstí | 232 | 87/1 | 0
6 | Křižíkova | 405 | 2170 | 0
7 | Vlašimská | 415 | 988 | 0
8 | U Elektrárny | 526 | 1893/1 | 0
9 | Vlašimská | 544 | 1083 | 0
10 | Husova | 653 | 444/1 | 0
11 | Na Spořilově | 666 | 1618 | 0
12 | Husova | 739 | 434 | 0
13 | Husova | 740 | 323 | 0
14 | Vlašimská | 897 | 1086/1 | 0
15 | Vlašimská | 1076 | 1085 | 0
16 | Táborská | 1211 | 487/1 | 0
17 | Bezručova | 1254 | 659/5 | 0
18 | Na Chmelnici | 1255 | 984/1 | 0
19 | Na Chmelnici | 1256 | 984/2 | 0
20 | Bezručova | 1269 | 734/6 | 0
21 | Bezručova | 1270 | 734/5 | 0
22 | Bezručova | 1271 | 734/4 | 0
23 | Zapova | 1346 | 751/3 | 0
24 | Zapova | 1366 | 751/2 | 0
25 | J.Horáka | 1559 | 1466/3 | 0
26 | M.Kuderíkové | 1573 | 1490/4 | 0
27 | M.Kuderíkové | 1574 | 1484/6 | 0
28 | M.Kuderíkové | 1602 | 1515/3 | 0
29 | M.Kuderíkové | 1603 | 1484/4 | 0
30 | M.Kuderíkové | 1604 | 1479/2 | 0
31 | J.Švermy | 1622 | 1469/3 | 0
32 | J.Švermy | 1623 | 1469/4 | 0
33 | J.Švermy | 1624 | 1467/6 | 0
34 | Nová Pražská | 1645 | 1430/5 | 0
35 | Nová Pražská | 1646 | 1430/3 | 0
36 | Nová Pražská | 1647 | 1430/1 | 0
37 | Nová Pražská | 1657 | 1443/1 | 0
38 | Nová Pražská | 1658 | 1441/2 | 0
39 | J.Horáka | 1667 | 1482/2 | 0
40 | Pražská | 1688 | 210/8 | 0
41 | J.Horáka | 1696 | 1477/2 | 0
42 | J.Horáka | 1697 | 1473/2 | 0
43 | J.Horáka | 1698 | 1466/4 | 0
44 | Na Bezděkově | 1782 | 84/2 | 0
45 | Vlašimská | 1784 | 1272/2 | 0
46 | Vlašimská | 1785 | 1272/3 | 0
47 | Vlašimská | 1786 | 1272/4 | 0
48 | Vlašimská | 1787 | 1272/5 | 0
49 | Vlašimská | 1788 | 1272/6 | 0
50 | Vlašimská | 1789 | 1272/7 | 0
51 | Vlašimská | 1790 | 665/13 | 0
52 | Vlašimská | 1791 | 665/14 | 0
53 | Vlašimská | 1796 | 751/5 | 0
54 | Vlašimská | 1921 | 1226/2 | 0
55 | Vlašimská | 1922 | 1217/5 | 0
56 | Vlašimská | 1923 | 1217/6 | 0
57 | Vlašimská | 1924 | 1217/7 | 0
58 | Vlašimská | 1925 | 1217/8 | 0
59 | Vlašimská | 1926 | 1217/9 | 0
60 | Vlašimská | 1927 | 1217/10 | 0
61 | Vlašimská | 1928 | 1217/11 | 0
62 | Zapova | 1931 | 734/9 | 0
63 | Zapova | 1932 | 734/10 | 0
64 | Hráského | 1933 | 665/23 | 0
65 | Hráského | 1934 | 665/22 | 0
66 | Na Bezděkově | 2001 | 70/1 | 0
67 | Na Bezděkově | 2002 | 70/2 | 0
68 | Na Bezděkově | 2003 | 665/47 | 0
69 | Na Bezděkově | 2004 | 665/48 | 0
70 | Na Bezděkově | 2005 | 36 | 0
71 | Pražského Povstání | 2097 | 2778/11 | 0
72 | Žižkova | 2239 | 478 | 0
DOMY S PEČEOVATELSKOU SLUŽBOU
| ulice | čp | parc. č. | nabídková cena v Kč bez DPH
73 | M.Kuderíkové | 1556 | 1492/2 | 0
74 | Malé náměstí | 2006 | 60/1 | 0
75 | Tyršova | 2061 | 379/2 | 0
76 | F.V.Mareše | 2228 | 60/2 | 0
| CENA 1. ETAPY |  |  | 0
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
| ulice | čp | parc. č. | nabídková cena v Kč bez DPH
77 | ZŠ Jiráskova | 888 | 25 | 0
78 | ZŠ Dukelská | 1818 | 236/3 | 0
79 | ZŠ Na Karlově | 372 | 1289, 1292 | 0
80 | ZŠ a PŠ Hodějovského | 1654 | 1936/78 | 0
81 | ZUŠ Žižkova | 471 | 426 | 0
82 | ZUŠ Táborská | 458 | 488/1 | 0
83 | MŠ Praž. Povstání - ÚSMĚV | 1711 | 2686/27 | 0
84 | MŠ Longenova + byty | 1719 | 1847/63 | 0
85 | MŠ Na Karlove + ŠD | 1534 | 1223/2, 1223/3 | 0
86 | MŠ Dukelská - Kohoutek | 1546 | 208/1 | 0
87 | MŠ Dukelská - Palouček |  | 210/33 | 0
88 | MŠ Táborská - Berušky | 350 | 461 | 0
89 | MŠ Bezručova - Čtyřlístek | 1948 | 734/12 | 0
90 | ŠJ Jiráskova + ŠD Jiráskova |  | 6/1 | 0
91 | DDM - Poštovní | 1668 | 32/2 | 0
92 | DDM - Jablonná, Neveklov 257 44 | 30 | 5/1 | 0
93 | DDM - Jablonná, Neveklov 257 44 | 44 | 5/4 | 0
94 | Gymnasium Husova | 470 | 427 | 0
95 | Katuška - Aperto - Konopišťská | 386 | 2137 | 0
| CENA 2. ETAPY |  |  | 0
OSTATNÍ
| ulice | čp | parc. č. | nabídková cena v Kč bez DPH
96 | MěÚ A - Masarykovo nám. | 100 | 1400 | 0
97 | MěÚ B - Masarykovo nám. | 226 | 104 | 0
98 | MěÚ C - Malé nám. | 1783 | 84/4 | 0
99 | knihovna/poliklinika - Malé nám. | 1700 | 77/1 | 0
100 | hotel Pošta - Tyršova | 162/163 | 121 | 0
101 | Autobusový terminál - Nádražní | 2426 | 391/9 | 0
102 | kino - Poštovní | 2432 | 40 | 0
103 | kuželník - Tyršova/Nádražní |  | 238/2 | 0
104 | azylový dům - Táborská | 900 | 534 | 0
105 | MUD - Malé nám. | 74 | 1275 | 0
106 | TS admin. budova - Na Spořilově | 1371 | 1562/78 | 0
107 | VHS - admin. Budova - Čechova |  | 1105/30 | 0
| CENA 3. ETAPY |  |  | 0
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH |  |  | 0